Сведения «05» с 9 по 15 декабря 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентных отключений (аварийных)- 0 заявок.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 9 случаев:

- 09.12.24г. в 15час 00мин ул.Нуриманова 13/2- неисправность у потребителя, до 15час. 25мин.

- 11.12.24г. в 19час 50мин ул.Кузнечная 1- неисправность у потребителя (отгорел держатель ПН ф.А на Рвводном), до 20час. 25мин

- 12.12.24г. в 15час 00мин ул.Есенина 10- устранили слабый контакт нулевого провода на фасаде, до 15час. 51мин.

- 12.12.24г. в 21час 30мин ул.Хайрутдинова 15- замена зажима нулевого провода на опоре, до 22час. 25мин.

- 13.12.24г. в 18час 40мин ул.Островского 71А- выход из строя ПУ, до 19час. 01мин.

- 14.12.24г. в 14час 05мин ул.Юбилейная 20- замена прокалывающего зажима на фасаде, до 15час. 30мин

- 14.12.24г. в 16час 07мин 4 проезд Матросова 10Б- выход из строя ПУ, до 17час. 25мин.

- 15.12.24г. в 09час 50мин ул.Пионерская 22- устранение слабого контакта на фасаде, до 10час. 15мин.

- 15.12.24г. в 11час 38мин ул.Октябрьская , ул.Шевченко, СНТ «Нефтяник» от ТП-212 РУ-0.4кВ 1Робщ. замена ПНобщ, фаза «А», до 11час. 48мин.

- За неделю выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05