Сведения «05» с 19 января по 26 января 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения - 0 заявок.
- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:
1) 20.01.26г. в 23час 20мин ул. 4 проезд Матросова,14/4: устранили слабый контакт до 00час 03мин.
2) 22.01.26г. в 21час. 10мин. ТП-212 включили АВ ф.СНТ Нефтяник до 21час. 14мин.
3) 24.01.26г. в 09час 50мин ТП-019 включили АВ вводной: до 10час 22мин.
      - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
