## Sheet1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности по Потребителям электрической энергии, имеющих Договор оказания услуг по
передаче электрической энергии с ООО "Башкирэнерго", максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт
За 4 квартал 2018г.
№ пп | Договор |  | Наименование Потребителя | Наименование объекта | Источник питания |  | Уровень напряжени я в точке присоедин ения Потребите ля, кВ | № счетчика | Максимальна я мощность, кВт | Величина фактической мощности, кВт |  |  |  | Величина резервируемой мощности, кВт
| Номер | Дата |  |  | Наименование, № ТЭЦ; ПС; ТП; РП | № фид.; яч. питающая линия от источника питания до границы раздела сетей |  |  |  | 1 кв 2018г. | 2 кв 2018г. | 3 кв. 2018г. | 4 кв 2018г. | 1 кв 2018г. | 2 кв 2018г. | 3 кв. 2018г. | 4 кв 2018г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 911/5115 | 01.03.2016г. | МУП "Октябрьсккоммунводоканал" | Двигатель №1 | ПС Якшеево | ф.711-23 яч. № 23 | 6 | 9154045000317 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  |  | Двигатель №2 | ПС Якшеево | ф.711-21 яч. № 21 | 6 | 9154045000146 | 1000 | 446 | 0 | 94 | 431 | 554 | 1000 | 906 | 569
|  |  |  | Двигатель №3 | ПС Якшеево | ф.711-05 яч. № 05 | 6 | 9154045000312 | 1000 | 345 | 249 | 218 | 315 | 655 | 751 | 782 | 685
2 | 901/5124 | 01.01.2016г. | ОАО "Октябрьсктеплоэнерго" | Котельная №3 | РП-5 | ф.11-21 яч.№1 | 6 | 15603361 | 1309 | 1309 | 1004 | 626 | 1295 | 0 | 305 | 683 | 14
[6 empty] | ф.11-35 яч.№13 |  | 15622833
[5 empty] | ТП-099 | Ф.11-21 ЯЧ.№5 | 6 | 15590609
[6 empty] | ф.11-35 яч.№9 |  | 15623601
|  |  |  | Котельная №15 | РП-11 | ф.12-26 яч.№3 | 6 | 15717999 | 1401 | 1401 | 1224 | 325 | 1378 | 0 | 177 | 1076 | 23
[5 empty] | РП-11 | ф2-26 яч.№6 |  | 15718204
[5 empty] | РП-11 | ф.12-26 яч№13 |  | 15718209
[5 empty] | РП-12 | ф.70-13 яч.№2 | 10 | 15602364
[5 empty] | РП-12 | ф.70-52 яч.№11 |  | 13134613
[5 empty] | РП-12 | ф.70-13 яч.№1 |  | 13191791
[5 empty] | РП-12 | ф.70-52 яч.№10 |  | 16961339
[5 empty] | ТП-41 | ф.70-52 яч.№10 | 0.4 | 15603749
[5 empty] | ТП-41 | ф.70-13 яч.№2 |  | 15603757
3 | 3452/6327 | 21.04.2016г. | ИП Нигматуллин И.А. | Торговый комплекс "Аструм" | РП/ТП-011 | ф.04-04 яч.№6 | 6 | 15718014 | 1600 | 595 | 616 | 771 | 571 | 1005 | 984 | 829 | 1029
[6 empty] | ф.04-37 яч.№9 | 6 | 13154471
4 | 3033/8210 | 01.05.2014г. | ОАО "ИНТЕГРАЛ" | Производственная база | ф.12-08 яч.№8 | ф.12-08 яч.№8 | 6 | 11191306 | 840 | 249 | 60 | 83 | 231 | 591 | 780 | 757 | 609
[5 empty] | ф.12-18 яч.№18 | ф.12-18 яч.№18 | 6 | 11191307 | 840 | 289 | 103 | 55 | 271 | 551 | 737 | 785 | 569
[5 empty] | ф.11-19 ВЛ-6кВ | ф.11-19 ВЛ-6кВ | 6 | 11108317 | 840 | 463 | 183 | 122 | 437 | 377 | 657 | 718 | 403