График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 17.03.2025г. по 21.03.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-128 Производство ТО | Ул.Школьная, проезд Школьной | 17.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-514 Производство ТО | ОктябрьскХимМаш | 18.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-03 Монтаж КЛ-0,4кВ | 21 мкр. Дома 12,11, ул. Трипольского, Кольцо Шевченко, Шевченко, Халтурина, Нуриманова, Ул. Трипольского,154,156, 158,162,164,166,168,170,172,174,176 | 18.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-061 ВЛ-0,4кВ производство ТО | Гоголя,8,6,4,2,3,1,11,13,17 | 18.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-538 Производство ТО | ООО Атриум | 19.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-038 ВЛ-0,4кВ производство ТО | М-н Башспирт, м-н Автозапчасти, Автосервис, ул. Лазо, 2проезд Лазо | 19.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 7 | ТП-083 Ремонт рубильника | 35 мкр дома 5;9 п.3;2 п.2; 9А п.2,5; 3 | 20.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-563 Производство ТО | ООО «Октябрьскстройкомплект», ул.Северная, 21/14 | 20.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-078 ВЛ-0,4кВ производство ТО | Ж/д станция Нарышево,пр. база Стандарт | 20.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 10 | ВЛ-6кВ ф.11-17 Производство ТО | Ул.Северная, ул.Космонавтов, ул.Маляшева, Каратова, Репина | 20.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 11 | РП-14 Производство ТО | 38 мкр. | 21.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 12 | ТП-120, т-2 Долив масла | 25 мкр, ПЛ-68 | 21.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 Производство ТО | Ул.Тургенева, ул.Родниковая | 21.03.2025 | 09.00-17.30 |