График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 30.03.2026г. по 03.04.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-135, 1с.ш.
Производство ТО
	35 мкр, дома 30А, 30Б, 30В, 31А, 31, 32
	30.03.2026
	13.30-17.30

	2
	ТП-195
Устранение нагрева тр-ра
	ул.Партизанская, Тагирова, м- н Чулпан,ул.Дорожников, Кызыл-маяк
	30.03.2026
	09.00-12.30

	3
	ВЛ-0,4кВ ТП-04 ф.Жилсектор

Перевод нагрузок
	ул. Трипольского, Бакинская, Октябрьская, Суворова,Полевая, Пролетарская, С.Батыра, Южная, К.Маркса
	30.03.2026
	09.00-17.30

	4
	ВЛ-0,4кВ ТП-106

Ф.Родниковая

Перевод нагрузок
	Ул.Родниковая , насосная , ул.Карьерная, проезд Карьерной
	30.03.2026
	09.00-17.30

	5
	ТП-053, 1с.ш.
Замена Робщ.№1
	Частные дома по ул.Луначарского, д.3,5,7,9,11,13,Автовокзал, ул.Куйбышева, д.19, д.17, дет.сад №28, Луначарского, д3 Ридигер, Луначарского, д. 4,6,8
	31.03.2026
	09.00-12.30

	6
	ВЛ-0,4кВ ТП-04 ф.Жилсектор

Перевод нагрузок
	ул. Трипольского, Бакинская, Октябрьская, Суворова,Полевая, Пролетарская, С.Батыра, Южная, К.Маркса
	31.03.2026
	09.00-17.30

	7
	ТП-053, 2с.ш.

Замена Робщ.№2
	ул. Луначарского,2,4,6,8, вв.2 ;Детский сад 28 вв.2; Ул. Куйбышева,19 ; магазин ИП Ридигер по ул.Луначарского, д.3, 

Магазин «Апельсин», Сад.кольцо, д.59 , частный сектор ул. Луначарского, дома 5/1,5/2, 7/2, 7А, ,9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2
	01.04.2026
	09.00-12.30

	8
	ВЛ-0,4кВ ТП-04 ф.Жилсектор

Перевод нагрузок
	ул. Трипольского, Бакинская, Октябрьская, Суворова,Полевая, Пролетарская, С.Батыра, Южная, К.Маркса
	01.04.2026
	09.00-17.30

	9
	ТП-256, 1с.ш.

Производство ТО
	28 мкр, дом 14
	02.04.2026
	09.00-12.30

	10
	ТП-070, 1с.ш.

Монтаж ограждения
	Корпус токарный цех, центральный склад, корпус №1, корпус №2 диспетчерская, база Дуэт, АБК, ГУП ОКВК РБ, ул.Кувыкина 35
	02.04.2026
	13.30-17.30

	11
	ВЛ-0,4кВ ТП-04 ф.Жилсектор

Перевод нагрузок
	ул. Трипольского, Бакинская, Октябрьская, Суворова,Полевая, Пролетарская, С.Батыра, Южная, К.Маркса
	02.04.2026
	09.00-17.30

	12
	ТП-256, 2с.ш.

Производство ТО
	28 мкр, дом 14
	03.04.2026
	09.00-12.30

	13
	ТП-170

Производство ТО
	Ул. Гумилева, ул. Марата, Ул. Нарыш тау
	03.04.2026
	13.30-17.30

	14
	ВЛ-0,4кВ ТП-04 ф.Жилсектор

Перевод нагрузок
	ул. Трипольского, Бакинская, Октябрьская, Суворова,Полевая, Пролетарская, С.Батыра, Южная, К.Маркса
	03.04.2026
	09.00-17.30

	15
	ВЛ-6кВ ф.28-08
Врезка ТП-342
	Мкр Приозерный
	03.04.2026
	09.00-12.30


