График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 16.12.2024г. по 20.12.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-560 Производство ТО | ООО «Форпост», ул.Северная, 19/1 | 16.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-016 Устранение течи масла тр-2 | Очистные сооружения | 16.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 3 | ТП-596, ТП-597 Производство ТО | Лыжероллерная трасса. СШОР №3 | 17.12.2024 | 09.00-17.30 |
| 4 | РП-1 Устранение 4Руб | ул. Ленина,7, Банк ВТБ, маг-н Апельсин, спортивная школа Радуга (район школы № 17) | 17.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-030 Устранение нагрева тр-1 | Наркология, ул. С.Кольцо,1,2А, ул. Фрунзе,1,3,5,5А,7А,7,9А, 9/1 | 18.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-079 Демонтаж прибора учета | ул. Мусы Джалиля,Тихая,Нефтяников , ул. Кузнечная, Пригородная | 18.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 7 | ТП-140 Устранение течи масла | ул. Матросова, 2 проезд Матросова, Совхозная, Гатиатуллина, Цветочная | 19.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-081 Устранение нагрева руб. 8Р | ЦТП-4,проезд Островского,ул.С.Кольцо,41,49,49А | 19.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-015 Ремонт 2 руб | Стройдвор, ул. Губкина 1В | 20.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 10 | ТП-174 Устранении течи масла тр-ра | п. Муллино,ул.Кызыл- тан,Матросова | 20.12.2024 | 14.00-17.30 |