                                                                                                                                                                                             Утверждаю

                                                                                                                                                                                            Главный инженер АО «ОЭС»

                                                                                                                                                                                            _______И.Г.Тухбатуллин

                                                                                                                                                                                            ___________________2026год

                     Границы эксплуатационной ответственности, распределение  оборудования  по способу оперативного управления 

                                                                      по присоединениям  СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча».


	№

п/п
	Наименование оборудования
(ЛЭП. ПС)


	Эксплуатационная ответственность


	Распределение         оборудования по способу    оперативного управления

	
	
	Граница раздела
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО ОЭС 
	Оперативное управление
	Оперативное ведение

	1
	ВЛ-6 кВ ф.01-08  ПС 110 кВ Нарышево 
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-176 к ВЛ-6 кВ ф. 01-08 на оп. №7
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.01-08 в сторону ТП-176 от оп.№7, РЛН 176/ф.01-08;

ТП-176 (Т-180кВА).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка от ВЛ-6кВ            ф. 01-08 от оп.№7 в сторону ТП- 176.
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО 

«Башнефть-Добыча»

	2
	ВЛ-6 кВ ф.01-08  ПС 110 кВ Нарышево 
	Устанавливается на контактах присоединения

 РЛН ф.01-08/ф.12-34  к 

ВЛ-6 кВ  ф.01-08 на оп. №31
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние РЛН ф.01-08/ф.12-34, отпайки ВЛ-6 кВ 

ф.12-34 от оп. №31
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	РЛН ф.01-08/ф.12-34  на  оп.№31 ф. 01-08 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО 

«Башнефть-Добыча»

	3
	ВЛ-6 кВ ф.01-09  ПС-110 кВ Нарышево  
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-52 к ВЛ-6 кВ ф. 01-09 на оп. №33
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.01-09 в сторону ТП-52 от оп.№33, РЛН ф.01-09/52; РЛНД              52/ф.01-09;  ТП-52 (Т-160кВА).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка от ВЛ-6 кВ ф. 01-09 ПС 110 кВ Нарышево от оп.№33 в сторону ТП-52
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО

 «Башнефть-Добыча»

	4
	ВЛ-6 кВ ф.01-09 ПС-1 «Нарышево» 
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-184 к ВЛ-6 кВ ф.01-09 на оп.№35
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.1-09 в сторону ТП-184 от оп. №35, РЛН 184/ф.01-09;                              ТП-184 (Т-180кВА).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ                   ф.01-09  ПС 110 кВ Нарышево от оп.№35 в сторону ТП-184
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО 

«Башнефть-Добыча»

	5
	ВЛ-6 кВ ф.01-10  ПС 110 кВ Нарышево
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-02 к ВЛ-6 кВ ф.01-10 на оп.№2 
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.01-10 в сторону ТП-02 от оп. №2, РЛНД 02/ф.01-10; ТП-02                     (Т-400кВА).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.                      01-10  ПС 110 кВ Нарышево от оп.№2  в сторону ТП-02


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО

 «Башнефть-Добыча»

	6
	ВЛ-6 кВ ф.01-10  ПС 110 кВ Нарышево


	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-224 к ВЛ-6 кВ ф.01-10 на оп.№43
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛЗ-6 кВ ф.01-10 в сторону ТП-224 от оп. №43, РЛКВ 224/ф.01-10;             ТП-224(Т-160кВА).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.                      01-10  ПС 110 кВ Нарышево от оп.№43  в сторону ТП-224


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО

 «Башнефть-Добыча»

	7
	ВЛ-6 кВ ф.01-12  ПС 110 кВ Нарышево
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-217 к ВЛ-6 кВ ф.01-12 на оп.№22
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛЗ-6 кВ ф.01-12 в сторону ТП-217 от оп. №22, 1РЛНД ф.01-12; ПКУ; РЛК ф.01-12/217; РЛК 217/ф.01-12; ТП-217(Т-100кВА).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.                      01-12  ПС 110 кВ Нарышево от оп.№22  в сторону ТП-217
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО

 «Башнефть-Добыча»

	8
	ВЛ-6 кВ ф. 01-23

ПС 110 кВ Нарышево
	Устанавливается на контактах присоединения             

РЛНД  ф.01-23/ф.02-22 к  ВЛ-6 кВ ф.01-23 оп.№48
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За состояние проводов ВЛ-6 кВ от оп.№48   ф.01-23 в сторону                     КВВ ф.02-22/ф.01-23 вместе  с         РЛНД  ф.01-23/ф.02-22
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.01-23 от оп№.48 в сторону                              КВВ ф.02-22/ф.01-23
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	9
	ВЛ-6 кВ ф.02-05 ПС 110 кВ Туркменево  ТП-625 РУ-6/0,4 кВ
	Устанавливается на контактах присоединения сборки шин на 6АВ,7АВ; к            РУ-0,4 кВ в ТП-625 
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За состояние  ТП-625 РУ-0,4 кВ сборка шин на 6АВ,7АВ; ВЛИ-0,4 кВ ф.Кирова; ВЛ-0,4 кВ ф.Радищева.
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	ТП-625 РУ-0,4 кВ сборка шин на 6АВ,7АВ; ВЛИ-0.4 кВ ф.Кирова; ВЛ-0.4 кВ ф.Радищева.
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	10
	ВЛ-6 кВ ф. 02-07 ПС 110 кВ Туркменево
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 229  к ВЛ-6 кВ ф. 02-07 на оп.№33
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.02-07 в сторону ТП-229 от оп. №33, РЛНД ф.02-07/229;

ТП-229(Т-100кВА).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 02-07 ПС 110 кВ Туркменево  

от оп.№33  в сторону ТП- 229
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	11
	ВЛ-6кВ ф. 02-22

ПС 110 кВ Туркменево
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки  ВЛ-6 кВ от оп.№46 ф.2-22 к РЛНД  ф.02-22/ф.01-23                                                                                                                                                           
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За состояние проводов ВЛЗ-6 кВ от оп.№46 ф.02-22 в сторону                     КВВ ф.02-22/ф.01-23 вместе  с               РЛНД  ф.02-22/ф.01-23;           СТП-197(Т-25кВА)
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛЗ-6 кВ                 ф.02-22 от оп.№46 в сторону 

КВВ ф.02-22/ф.01-23


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	12
	ВЛ-6 кВ ф. 04-11  ПС 110 кВ  Городская 
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-33 к ВЛ-6 кВ ф.04-11 на оп.№12
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.04-11 в сторону ТП-33 от оп. №12,  ТП-33(Т-400кВА) РЛН 33/ф.04-11, РЛНД ф.04-11/33.
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.04-11 от оп.№12  в сторону ТП-33


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	13
	ВЛ-6 кВ ф. 04-11  ПС 110 кВ  Городская
	 Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-109А к ВЛ-6 кВ ф.04-11 на  оп.№8
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.04-11 в сторону ТП-109А от оп. № 8, ТП-109А (Т-400кВА), КЛ-6кВ ф.04-11/109А, 

РЛН 109А/ф.04-11.
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6кВ ф.04-11 ПС 110 кВ  Городская  от оп.№8 в сторону ТП-109А
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	14
	ВЛ-6 кВ ф.04-35  ПС 110 кВ  Городская
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-116 к ВЛ-6 кВ ф.04-35 на оп.№12
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.04-35 в сторону ТП-116 от оп. №12, РЛН 116/ф.04-35; КЛ-6кВ ф.116/ф.04-35;

ТП-116(Т-1 400кВА).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.04-35 ПС 110 кВ  Городская  от оп.№12 в сторону ТП-116
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	15
	ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ  Заитово 
	Устанавливается на опоре № 135 ВЛ-6кВ контактах присоединения отпайки ВЛ-6кВ ф.12-09/266
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние проводов ВЛ-6кВ ф.12-09/266 ( 4опоры ) от      ВЛ-6 кВ ф.12-09 в сторону       МТП-266; РЛНД 266/ф.12-09; МТП-266(Т-1 25кВА).

	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-09/266  ПС 110 кВ  Заитово  от оп.№135 в сторону МТП-266 


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	16
	ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ  Заитово 
	Устанавливается на опоре № 199 ВЛ-6кВ контактах присоединения отпайки ВЛЗ-6кВ ф.12-09/617 
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние проводов ВЛЗ-6кВ 20метров  (СИП 1*50) от ВЛ-6 кВ ф.12-09 в сторону  ЛВВ ф.12-09/617 


	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ  Заитово  от оп.№199 в сторону ЛВВ ф.12-09/617 


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	17
	ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ  Заитово 
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-519 ВЛ-6 кВ ф.12-09 на оп.№88
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.12-09 в сторону ТП-519 от оп.№ 88, ТП-519 (Т-1000кВА), 

РЛН ф.12-09/519, РЛНД 519/ф.12-09(на балансе ООО «Золотой рог»)
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ  Заитово  от оп.№88 в сторону ТП-519(по договору на ТО)


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	18
	ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ  Заитово
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону 

ТП-СвязьТрансНефть
	За контактное соединение в точке присоединения
	За состояние отпайки  ВЛ-6 кВ ф.12-09  в сторону 

ТП-СвязьТрансНефть от оп.№8 вместе с 1РЛНД ф.12-09, 1ЛВВ ф.12-09(реклаузер), 2РЛНД- СвязьТрансНефть/12-09 . За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ оп.№22 в сторону 
ТП- СвязьТрансНефть  вместе с  РЛНД  СвязьТрансНефть /ф.12-09, ТП- СвязьТрансНефть (Т-40кВА) ( отвечает  «СвязьТрансНефть»)
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ  Заитово  от оп.№8 в сторону ЛВВ 12-09(реклаузер),  

ТП-СвязьТрансНефть
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	19
	ВЛ-6 кВ ф. 12-09

ПС 110 кВ  Заитово
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону   РП-9, РЛН ф.12-09/РП-9 ВЛ-6 кВ  ф.12-09  оп.№204
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону  РП-9  вместе с                           РЛН ф.12-09/РП-9 и РЛН РП-9/ф.12-09;  КЛ-6 кВ РП-9/ф.12-09 от оп.№204
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-09 от оп.№204 в сторону 

РП-9 


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	20
	ВЛ-6 кВ ф.12-16  ПС 110 кВ  Заитово
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-147 ВЛ-6 кВ ф.12-16 на оп.№13
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.12-16 в сторону ТП-147 от оп. №13, РЛН ф.12-16/147, РЛН 147/12-16, РЛН ф.12-16/ф.12-34, КЛ-6кВ ф.147/ф.12-16, ТП-147(Т-2 250кВА)
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 12-16 ПС 110 кВ  Заитово   от оп.№13 в сторону 

ТП-147 


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	21
	ВЛ-6 кВ ф.12-16 ПС 110 кВ  Заитово
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ВМ,РВ 

ф.12-18/ф.12-16

ВЛ-6 кВ ф.12-16 на оп№1                                                                                                                                                                                                                                                   
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За состояние отпайки  ВЛ-6 кВ от оп.№1 в сторону   ВМ ф.12-18/          ф.12-16, РЛН ф.12-16\ф.12-18, 
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-16 ПС 110 кВ  Заитово  от оп.№1 в сторону  ВМ,РВ ф.12-18/ф.12-16
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	22
	ВЛ-6 кВ ф.12-16 ПС 110 кВ  Заитово
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-077 ВЛ-6 кВ ф. 12-16  на оп.№37
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.12-16 в сторону ТП-077 от оп. № 37, ТП-077 (Т-160кВА)                               РЛН 077/12-16
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 12-16 ПС 110 кВ  Заитово  от оп.№37 в сторону

 ТП-077   
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»


	23
	ВЛ-6 кВ ф. 28-01

ПС 35 кВ  КНС-10 
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-065, ВЛ-6 кВ ф. 28-01 на оп.№53
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки ВЛ-6 кВ в сторону ТП-065 от оп.№53 вместе с РЛН ф.28-01 /065, 

РЛН 065/ф.28-01, ТП-065(Т-25кВА)  от оп.№53
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.28-01  ПС 35 кВ  КНС-10  от оп.№53 в сторону 

ТП-065 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	24
	ВЛ-6 кВ ф. 28-03

ПС 35 кВ  КНС-10
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-187, ТП-ОНСТ сад «Ручеек»  на ВЛ-6 кВ                                                                                                                                                                           ф. 28-03 оп.№175
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки  ВЛ-6 кВ в сторону ТП-187, ТП ОНСТ сад «Ручеек» вместе с                                      РЛН 28-03/187/сад «Ручеек», ТП-187(Т-250кВА); РЛНД 28-03/ОНСТ сад «Ручеек»  ТП-ОНСТ

 сад «Ручеек»(Т-400кВА) от оп№175
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ  КНС-10  от оп.175 в сторону ТП-187; 

ТП-ОНСТ сад «Ручеек»
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО 

«Башнефть-Добыча»



	25
	ВЛ-6 кВ ф. 28-03

ПС 35 кВ  КНС-10
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-228, РЛН 228/28-03  на ВЛ-6 кВ ф. 28-03 оп.№8
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-228 вместе с                      ТП-228(Т-40кВА), РЛН 28-03/ 228 от оп.№1.
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.28-03 ПС 35 кВ  КНС-10  от оп.№1 в сторону  ТП-228
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	26
	ВЛ-6 кВ ф. 28-03

ПС 35 кВ  КНС-10
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону РЛН 28-03/228 к ВЛ-6 кВ                                                                                                                                                                           ф. 28-03 оп.№1
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-511 вместе с  РЛН 28-03/511, ТП-511(Т-40кВА) от оп.№5 (на балансе Оганнисян З.С.)
За состояние отпайки от ВЛ -6 кВ в сторону ТП-579 вместе с РЛНД 28-03/579, РЛНД579/28-03 ТП-579(Т-25кВА) от  оп.№3                          ( на балансе ОАО «МТС»)
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.28-03 ПС 35 кВ  КНС-10  от оп.№1 в сторону  ТП-511, ТП-579.
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	27
	ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ  КНС-10


	Устанавливается на контактах присоединения отпайки с РЛН ф.28-03/ф.04-07, ВМ ф.04-07/ф.28-03 на ВЛ-6 кВ 

ф.28-03 оп.№159
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ с  РЛН ф.28-03/ф.04-07,

 ВМ ф.04-07/ф.28-03 от оп.№159

  
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ  КНС-10  от оп.№159 с  РЛН ф.28-03/ф.04-07,                       ВМ ф.04-07/ф.28-03


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	28
	ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ  КНС-10


	Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛЗ-6кВ РЛНД ф.28-03/264 на ВЛ-6 кВ 

ф.28-03 оп.№167
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛЗ-6 кВ ф.28-03/264(4опоры)  вместе  с  РЛНД ф.28-03/264, РЛНД 264/ф.28-03

ТП-264(100кВА) 

  
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛЗ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ  КНС-10  от оп.№167 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	29
	ВЛ-6 кВ ф. 28-08  ПС 35 кВ  КНС-10


	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону 

РЛК  ф.28-08/340 /341               ВЛ-6 кВ ф. 28-08 оп.№130
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За состояние отпайки  ВЛЗ-6 кВ (59опор) ф.28-08/340/341  в сторону

 1РЛК  ф.28-08, вместе с ЛВВ ф.28-08(реклаузер),                     РЛК 340/ф28-08 , 2 РЛК ф.28-08, РЛК 341/ф28-08 ,                                     ТП-340 (Т-400кВА), ТП-341 (250кВА).

	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 28-08 ПС 35 кВ  КНС-10 от оп.№130 в сторону РЛК 

ф.28-08/340/341.

	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	30
	ВЛ-6 кВ ф. 28-08  ПС 35 кВ  КНС-10


	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-602 ВЛ-6 кВ ф.28-08 оп.№136
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За состояние отпайки  ВЛ-6 кВ ф.28-08 в сторону  ТП-602 вместе с РЛНД ф.28-08/602, РЛНД 602/ф.28-08, ТП-602(Т-400кВА)           (по договору на ТО).
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 28-08  ПС 35 кВ  КНС-10 от оп.№136 в сторону ТП-602 


	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	31
	ВЛ-6 кВ ф. 28-29  ПС 35 кВ  КНС-10
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону                

ТП-250 ВЛ-6 кВ ф.28-29 оп.№94
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За состояние отпайки  ВЛ-6 кВ ф.28-29 в сторону ТП-250 вместе с 1РЛНД ф.28-29, 1ЛВВ ф.28-29(реклаузер), СТП-270(63кВА), СТП 271(63кВА),РЛНД 250/ф.28-29, ТП-250(Т-100кВА), РЛНД 250/ф.28-29,  ТП-251(Т-160кВА), РЛНД 252/ф.28-29, ТП-252(Т-100кВА). За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-539 вместе с  РЛН 28-03/539, с  РЛН 539/28-03              ТП-539 (Т-63кВА) ( отвечает  «Полесье»). За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону  ПКУ-6кВ, МТП-619 вместе с  РЛК 28-03/619, с  РЛК 619/28-03  МТП-619 (Т-63кВА) (отв. Горшкова О.Н.)

	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛЗ-6 кВ ф. 28-29 ПС 35 кВ  КНС-10  от оп.№94в сторону 1ЛВВ ф.28-29(реклаузер),СТП-270, СТП-271; ТП-539, ТП-250, МТП-619,
ТП-251, ТП-252 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	32
	ВЛ-6 кВ ф. 29-05

ПС  110 кВ  Московка
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ЛВВ ф.29-05  вместе с  1РЛКф.29-05 на ВЛ-6 кВ ф. 29-05 оп.№46
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ЛВВ ф.29-05  вместе с  1РЛКф.29-05, ТП-218 (250кВА), ТП-258(160кВА), с  РЛН 128/ф.29-05, ТП-128(Т-160кВА) от оп.№46,  РЛНД 29/ф.29-05, ТП-29 (Т-250кВА),   ТП-сад Чайка 
(ТП сад Чайка (Т-40кВА) - на балансе «Садового товарищества»), ТП-сад Буровик  
(ТП сад Буровик (Т-100кВА) - на балансе «Садового товарищества») 
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 29-05  ПС  110 кВ  Московка  от оп.№46 в сторону  1РЛК ф.29-05 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	33
	ВЛ-6 кВ ф. 5-11

ПС 35 кВ Максютово


	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 205 вместе с  РЛНД ф.5-11 /205, РЛНД 205/ф.5-11 ВЛ-6 кВ ф. 5-11 оп.№70
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-205 вместе с                       РЛНД ф.5-11/205, РЛНД 205/ф.5-11, ТП-205 (Т-160кВА) от  оп.№70
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф.            5-11 ПС 35 кВ Максютово

 от оп.№70 в сторону  ТП-205 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	34
	ВЛ-6 кВ ф. 5-11

ПС 35 кВ Максютово


	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 141 вместе с  РЛК 141/ ф.5-11   ВЛ-6 кВ ф. 5-11 оп.№67
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-141  вместе с                            РЛК 141/ ф.5-11,ТП-141                         (Т-250кВА) от  оп.№67
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 5-11 ПС 35 кВ Максютово

 от оп.№67 в сторону  ТП- 141 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	35
	ВЛ-6кВ ф. 5-2

ПС 35 кВ Максютово


	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 206 вместе с  РЛН 206/ ф.5-2  на ВЛ-6 кВ ф. 5-2 оп.№25


	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За  состояние отпайки ВЛ-6 кВ в сторону ТП-206  вместе с  РЛН 206/ ф.5-2,ТП-206 (Т-400кВА)                                                                                                                                                                         от оп.№25
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 5-2  ПС 35 кВ Максютово от оп.№25в сторону  ТП-206 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	36
	Отпайка КЛ-0.4 кВ от нижних губок ПН 19Р-0,4 кВ  ТП-081, узел учета 0,4 кВ.
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки КЛ-0.4 кВ к 19Р ф.ООО « ОУНСМ»  в ТП-081
	За состояние отпайки   КЛ-0.4 кВ от нижних губок ПН 19Р ф. ООО  

« ОУНСМ»  от ТП-081 
	  За   контактное соединение  в точке присоединения 
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	ф.04-08  ТП-081 6/0,4 кВ
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	37
	Отпайка ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав от оп. №17 узел учета 0,4 кВ ул. Девонская 25
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-0.4 кВ в сторону узла учета 0,4 кВ ул. Девонская 25 ф.Горздрав  оп.№17 от ТП-054
	За состояние отпайки   ВЛ-0.4 кВ от опоры №17  ТП-054, узел учета 0,4 кВ ул.Девонская 25
	За контактное соединение  в точке присоединения
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	ф.04-08  ПС 110 кВ Городская  ТП-054 

7Р ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав  от оп.№17
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	38
	ф.04-10  ПС 110 кВ Городская  ТП-061

 ВЛ-0,4 кВ ф.Общежитие 
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-0.4 кВ в сторону узла учета 0,4кВ ул. Гоголя 1 оп.№22   ф.Общежитие  в ТП-061


	За состояние электроввода в дом Гоголя 1 и узел учета 0,4 кВ от оп.№22
	За   контактное соединение  в точке присоединения


	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-0,4 кВ  от оп.№ 22 узел учета 0,4кВ.ул. Гоголя 1
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	39
	Отпайка от оп.№24 ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав узел учета ул. Девонская 27
	Устанавливается на контактах присоединения жил кабеля 0,4 кВ к проводам ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав на оп.№24
	За состояние отпайки   ВЛ-0.4 кВ ф.Горздрав от опоры №24 до ВРУ-0,4кВ в здании ул.Девонская 27; ВРУ-0,4 кВ в здании ул.Девонская 27.
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	ф.04-08  ТП-054 

3Р ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав  от оп.№24
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	40
	Отпайка КЛ-0,4 кВ ф.ЦНИПР от оп. №4  ВЛ-0,4 кВ ф.Аптека  от ТП-037
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону КЛ-0.4 кВ ф.ЦНИПР  оп.№4  ВЛ-0.4 кВ ф.Аптека 

 ТП-037.


	За состояние отпайки  КЛ-0.4кВ ф.ЦНИПР  на  опоре №4  ВЛ-0.4 кВ ф.Аптека ТП-037.
	За   контактное соединение  в точке присоединения
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	ф.04-08 ТП-037

 от оп.№4 ВЛ-0,4 кВ ф.Аптека  
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»

	41
	ВЛ-6кВ ф. 742-02

ПС 35 кВ  Екатериновка 
	Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-6кВ ф.742-02/016  в сторону ТП- 016 от оп.№64 ВЛ-6кВ ф.742-02


	За   контактное соединение  в точке присоединения
	За состояние отпайки КЛ-6 кВ ф.016/ф.742-02 в  сторону ТП-016 вместе  с   ВМ 016/742-02.

За состояние отпайки ВЛ-6кВ  в сторону  ТП-016 вместе с РЛН ф.742-02/016 от оп. №64
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»
	АО «ОЭС»

	
	Отпайка ВЛ-6 кВ 

ф.742-02  ПС 35 кВ  Екатериновка  от оп.№64

в сторону  ТП- 016 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча»


 Начальник  ОДС АО «ОЭС»                                                                                                                            Д.К. Фаррахов
