Сведения «05» с 04 мая по 11 мая 2026
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка
1) 09.05.26г. в 17час.52мин из-за падения дерева на ВЛ-0,4кВ ф.Квартал от ТП-055 без эл.энергии остались потребители ж/д Девонская 13. Электроснабжение восстановлено в 19час.40мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 9 случаев:
1) 04.05.26г. в 19час 03мин ул. Чернышевского 9, включили вводной АВ на опоре, до 19 час 20 мин.
2) 05.05.26г. в 22час 03мин ул. Совхозная 46А, устранили слабый контакт на опоре до 22 час 20 мин.
3) 05.05.26г. в 23час 19мин ул. Островского 87– замена вышедшего из строя АВ-25А, до 23час 40мин.
4) 06.05.26г. в 09час. 57мин. СНТ Акташ уч.255 – неисправность у потребителя, до 10час 08мин.
5) 06.05.26г. в 21час. 30мин. ул. Совхозная,38А устранили слабый контакт на опоре, до 22час. 15мин.
6) 08.05.26г. в 19час 22мин ул. Калинина 2 включили вводной АВ на опоре, до 19 час 31 мин.
7) 09.05.26г. в 14час. 30мин. ул. Садовое кольцо 147 – восстановление оборванного нулевого провода, до 15час 42мин.
8) 11.05.26г. в 13час 21мин ул. Салавата Батыра 44 неисправность у потребителя, до 13 час 30 мин.
9) 11.05.26г. в 16час 05мин Спортивная школа №4 КЛ-0,4кВ от ТП-085 на повреждении, до 16час 20мин
    - Выполнили 5 заявок в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
