Сведения «05» с 1 по 7 декабря 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок.
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:
1) 03.12.25г. в 18час 31мин ВЛ-0,4кВ ф. Горького оп.6 от ТП-054 – устранение обрыва фазного провода, до 19час. 31мин.
2) 05.12.25г. в 15час 56мин ул. Совхозная, 46Г – устранение слабого контакта на опоре, до 16час 55мин.
3) 05.12.25г.в 22час 45мин ул. Свердлова, 32 – замена АВ-50А вводного на опоре, до 23час. 10мин.
4) 06.12.25г. в 19час 40мин ул. Ударная, 15 – замена прокалывающего зажима на опоре, до 20час. 03мин.
5) 07.12.25г. в 11час 47мин ТП-215 ВЛИ-0.4кВ ф.СНТ Дубки 2 произвели замену сбитой опоры №35 после ДТП- неизвестный автомобиль совершил наезд на опору №35(совместная подвеска со строящейся ВЛЗ-10кВ), водитель скрылся с места ДТП, сообщили в МВД, до 14час. 22мин.
6) 07.12.25г. в 17час 05мин ул. 9 Января, 14 – устранение слабого контакта на фасаде, до 17час 20мин.
      - Выполнили 8 заявок в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
