График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 25.05.2026г по 29.05.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-159, РУ-10кВ
Устранение коронации
	34 мкр. Школа 20, дома 15/1,27,28
	25.05.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-158, 1с.ш.
Производство ТО
	34 мкр. д.29, стадион
	25.05.2026
	14.00-17.30

	3
	ТП-028, ВЛ-0,4кВ

Подрезка деревьев
	Детсад 18; Регпалата БТИ, ООО «Дом 7»,

Магазин «Апельсин-1» ,ул. Комсомольская,23, 25А, 

ул. Герцена,24А,24Б
	25.05.2026
	09.00-12.30

	4
	ТП-105 ВЛ-0,4кВ

Подрезка деревьев
	Уралсиб, шиномонтаж, изготовление памятников, Аксакова, д.3,9,14,16,17, ул.Кувыкина, д.55, ул. Аксакова, Пирогова, ул.Кувыкина магазин
	25.05.2026
	14.00-17.30

	5
	ТП-039

Замена тр-1
	Ф.Магазин, Детская спортивная школа по С.Батыра, д.11, Губкина,34/1,  Маг-н Пятерочка, ул.Островского, д.125, УК Домсервис, УК Жилье, ул.Островского, д.84,86,88.
	26.05.2026
	09.00-12.30

	6
	ТП-050

Замена АВ 
	Общежитие обувной ф-ки д.17, торговый центр Хисматуллиной И.И., Сад.Кольцо, д.19, д.21, ул.Девонская, гор.парк, Дет.сад №17, маг.Шины-диски по ул.Северная, 9А около Пакера. Ул.Девонская, д.2,4,6,8. Ул.Северная, д.22,24,26,28., Сбербанк ул.Сад.кольцо, д.21
	26.05.2026
	14.00-16.30

	7
	ТП-158, 2с.ш.

Производство ТО
	34 мкр. д.29, стадион, гаражи «Лада»
	28.05.2026
	09.00-12.30

	8
	ТП-176

Производство ТО
	п. Нарышево, ул. Кооперативная, ул.Рабочая, школа 8 (филиал)
	28.05.2026
	14.00-17.30

	9
	ТП-202

Производство ТО
	ул. Кадырова, Тинчурина,  Шокурова, Мусы Гареева, Нифантова
	29.05.2026
	09.00-12.30

	10
	ТП-121, 7Р

Устранение нагрева
	Молочная кухня, станция переливания крови, профилакторий Бодрость, детская поликлиника, профилакторий Тонус, столовая МЧС, детская больница, МЧС прачечная
	29.05.2026
	14.00-17.30

	11
	ТП-112 ВЛ-0,4кВ

Ф.Магазин

Перенос опоры
	ул. Октябрьская, Осипенко, Трипольского, Щорса
	29.05.2026
	09.00-12.30


