Сведения «05» с 12 мая по 17 мая 2026
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
       -Внерегламентные отключения - 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:
1) 13.05.26г. в 15час 26мин ул. Девонская 74/2, устранили слабый контакт на фасаде, до 15 час 40 мин.
2) 13.05.26г. в 17час 12мин ул. Ст.Разина 68, неисправность у потребителя, до 17 час 31 мин.
3) 17.05.26г. в 00час 38мин ул. Богатая 11 устранили слабый контакт на опоре, до 01час 25мин.
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
