Сведения «05» с 24 февраля по 1 марта 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:
1) 24.02.26г. в 00час 39мин ул. Гаражная, 8- замена ПН-100А на оп.7, ВЛИ-0,4кВ ф.Гаражная 8, от ТП-021, до 00час 49мин.
2) 28.02.26г. в 12час 15мин проезд Мечети, 11- устранение слабого контакта на АВ вводном , до 12час 30мин.
3) 28.02.26г. в 16час 01мин ул. Совхозная, 46В/1 - устранение слабого контакта на опоре, до 17час 15мин.
            - Выполнили 3 заявки в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
