Сведения «05» с 12 по 18 мая 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 4

- 11.05.2025г. в 11час.38мин. аварийное отключение ф.70-11 16 из-за повреждения КЛ-10кВ ф.РП-10/042, (несогласованные земляные работы). Без электроэнергии остались потребители 34 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 12час. 31мин.

- 15.05.2025г. в 07час. 37мин. аварийное отключение ф.11-37 из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.589/РП-1(2).  Без электроэнергии остались потребители центральной части города. Электроснабжение было восстановлено в 09час. 00мин.

- 15.05.2025г. в 09час.14мин. аварийное отключение ф.11-13 из-за повреждения КЛ-6кВ ф.РП-2/083. Без электроэнергии остались потребители мкр.35. Электроснабжение было восстановлено в 10час. 44мин.

- 18.05.2025г. в 12час.12мин. аварийное отключение ф.70-24 из-за повреждения на ф.70-16(«Европласт»). Без электроэнергии остались потребители 32 мкр, 29мкр, 28мкр. Электроснабжение было восстановлено в 13час. 04мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случая:

- 14.05.25г. в 15час 00мин ул. 4 пр. Достоевского д. 8 – неисправность у потребителя, до 15час. 16мин.

- 14.05.25г. в 19час 29мин ул.Гатиятуллина д.77-установили слетевший изолятор на фасаде, до 19час. 50мин.

- 16.05.25г. в 19час 35мин ул. Янтарная д.157 неисправность у потребителя, до 20час. 10мин.

- 17.05.25г. в 11час 35мин.ул. Достоевского д. 4 неисправность у потребителя, до 11час. 55мин.

- 17.05.25г. в 17час 50мин. ул. Шокурова д. 1 неисправность у потребителя, до 18час. 01мин.

- 17.05.25г. в 22час 20мин.ул. Верхняя д. 16 неисправность у потребителя, до 22час. 25мин.

- Выполнили 5 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05