Сведения «05» с 26 января по 1 февраля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 31.01.2026г. в 18час. 25мин. аварийное отключение ф.11-40, из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.578/11-40 (КЛ на балансе потребителя). Частично без электроснабжения остались потребители ул. Космонавтов, пос.Первомайский. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 20час. 24мин.
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:
1) 26.01.26г. в 17час 45мин ул. Рабочая, 73- замена нулевого провода на ПУ, до 18 час 22 мин.
2) 27.01.26г. в 17час 41мин ул. Гайнанова, 23- устранение слабого контакта на ПУ, до 18час 05мин.
3) 27.01.26г. в 20час 20мин ул. Родниковая, 1В- замена вышедшего из строя АВ вводного на оп.11, до 20час 46мин.
4) 28.01.2026г. в 01час. 03мин. замена прокалывающего зажима на портале ТП-215 ф.СНТ Дубки 1, до 01 час 19мин.
5) 28.01.26г. в 19час 46мин ул. Братьев Весниных, 62А- устранили слабый контакт прокалывающего зажима на оп.18, до 20 час 15 мин.
6) 30.01.26г. в 00час 10мин ул. Тихая, 40- устранение слабого контакта на фасаде, до 00 час 33 мин.
7) 30.01.26г. в 09час 50мин ул. Крупской, 72- замена прокалывающего зажима на опоре, до 10 час 35 мин.
      - Выполнили 8 заявок в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
