Сведения «05» с 24 по 30 августа 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 0 заявок
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 3 случая:
1) 24.08.26г. в 14час 37мин ул. проезд Мебельный 5 неисправность у потребителя, до 14час 55мин.
2) 29.08.26г. в 00час 29мин ул. Радостная 9 заменили вышедший из строя вводной АВ в ЩУ, до 00час 50мин.
3) 29.08.26г. в 13час 49мин ул. Трипольского 144 устранили слабый контакт на фасаде, до 14час 08мин.
    - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города
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