График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 04.08.2025г. по 08.08.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	РП-11, РУ-10кВ, 1с.ш.
Производство ТО
	Котельная 15 АПРИ
	04.08.2025
	09.00-12.30

	2
	ТП-276
Ревизия и наладка РЗА
	Ул.Северная, 5/5 СТ Монтаж
	04.08.2025
	09.00-17.30

	3
	РП-11, РУ-6кВ, 1с.ш.

Производство ТО
	Котельная 15 АПРИ
	05.08.2025
	09.00-17.30

	4
	ТП-43, тр-1

Производство ТО
	Автоприбор . Котельная №15
	06.08.2025
	09.00-12.30

	5
	ТП-43, тр-2

Производство ТО
	Автоприбор . Котельная №15
	06.08.2025
	14.00-17.30

	6
	ТП-012

Устранение нагрева 13АВ
	ул. С.Кольцо, гаражи Ишмухаметова, ОАО НБ Траст, С Кольцо 319/2,319/4     УК Комфорт 4-21-72 ,тубдиспансер Ул.Чапаева,36,40,44,46,52,54,60,ул.Пугачева,23,ул.Нефтяников,ул.Ст.Разина,ул.С.Кольцо,319, Ул.Чапаева
	06.08.2025
	14.00-17.30

	7
	ТП-025, 2с.ш.

Производство ТО
	24 мкр. 27дом.,ул. Кувыкина,1,3А, 2;

Сад.Кольцо,79
	07.08.2025
	14.00-17.30

	8
	ТП-039

 Замена авт.выкл.
	Фотосалон по ул.Губкина, УК Домсервис, Маг-н Эльдорадо, Ул. Губкина,34/1
	07.08.2025
	09.00-12.30

	9
	ТП-022

Монтаж ВЛ-0,4кВ ф.Энгельса
	ул. Энгельса, Бакинская, Химчистка, Фитнес-клуб
	07.08.2025
	09.00-17.30

	10
	ТП-076, 2с.ш.

Производство ТО
	ул. Социалистическая, Торговый центр «Пугачевский»
	08.08.2025
	09.00-12.30

	11
	ТП-121

Устранение нагрева 11 Робщий №2
	Профилакторий Бодрость,

Профилакторий Тонус, Детская Поликлиника, Детская больница
	08.08.2025
	14.00-17.30


