## Sheet1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности по Потребителям электрической энергии, имеющих Договор оказания услуг по
передаче электрической энергии с ООО "Башкирэнерго", максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт
за 4 квартал 2024г.
№ пп | Договор |  | Наименование Потребителя | Наименование объекта | Источник питания |  | Уровень напряжени я в точке присоедин ения Потребите ля, кВ | № счетчика | Максимальна я мощность, кВт | Величина фактической мощности, кВт |  |  |  | Величина резервируемой мощности, кВт
| Номер | Дата |  |  | Наименование, № ТЭЦ; ПС; ТП; РП | № фид.; яч. питающая линия от источника питания до границы раздела сетей |  |  |  | 1 кв 2024г. | 2 кв 2024г. | 3 кв. 2024г. | 4 кв 2024г. | 1 кв 2024г. | 2 кв 2024г. | 3 кв. 2024г. | 4 кв 2024г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 911/5115 | 01.03.2016г. | МУП "Октябрьсккоммунводоканал" | Двигатель №1 | ПС Якшеево | ф.711-23 яч. № 23 | 6 | 9154045000317 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  |  | Двигатель №2 | ПС Якшеево | ф.711-21 яч. № 21 | 6 | 9154045000146 | 1000 | 236.88 | 240 | 0 | 275.04 | 763.12 | 760 | 1000 | 724.96
|  |  |  | Двигатель №3 | ПС Якшеево | ф.711-05 яч. № 05 | 6 | 9154045000312 | 1000 | 217.68 | 246.24 | 248.4 | 269.52 | 782.32 | 753.76 | 751.6 | 730.48
2 | 901/5124 | 01.01.2016г. | ОАО "Октябрьсктеплоэнерго" | Котельная №3 | РП-5 | ф.11-21 яч.№1 | 6 | 41836530 | 2000 | 1473.9 | 1356.45 | 1245.05 | 1553.35 | 526.1 | 643.55 | 754.95 | 446.65
[6 empty] | ф.11-35 яч.№13 |  | 41849742
[5 empty] | ТП-099 | Ф.11-21 ЯЧ.№5 | 6 | 41841942
[6 empty] | ф.11-35 яч.№9 |  | 40754180
|  |  |  | Котельная №15 | РП-11 | ф.12-26 яч.№3 | 6 | 40793657 | 2133 | 2468.68 | 975.25 | 1658 | 2664.46 | -335.68 | 1157.75 | 475 | -531.46
[5 empty] | РП-11 | ф2-26 яч.№6 |  | 40793582
[5 empty] | РП-11 | ф.12-26 яч№13 |  | 41836036
[5 empty] | РП-12 | ф.70-13 яч.№2 | 10 | 41849328
[5 empty] | РП-12 | ф.70-52 яч.№11 |  | 41868263
[5 empty] | РП-12 | ф.70-13 яч.№1 |  | 41864302
[5 empty] | РП-12 | ф.70-52 яч.№10 |  | 41939627
[5 empty] | ТП-41 | ф.70-52 яч.№10 | 0.4 | 41976316
[5 empty] | ТП-41 | ф.70-13 яч.№2 |  | 41849666
3 | 3452/6327 | 21.04.2016г. | ИП Нигматуллин И.А. | Торговый комплекс "Аструм" | РП/ТП-011 | ф.04-04 яч.№6 | 6 | 15718014 | 1600 | 576.48 | 658.08 | 648.72 | 529.92 | 1023.52 | 941.92 | 951.28 | 1070.08
[6 empty] | ф.04-37 яч.№9 | 6 | 13154471
4 | 3845/4653 | 02.06.2020г. | Валиуллин Р.Р. | Производственная база | ф.12-08 яч.№8 | ф.12-08 яч.№8 | 6 | 11191306 | 840 | 17.952 | 0 | 10.884 | 12.78 | 822.048 | 840 | 829.116 | 827.22
5 | 3839/4434 | 24.04.2020г. | ООО "Компания "ТЕХНОТЕКС" | Производственная база | ф.12-18 яч.№18 | ф.12-18 яч.№18 | 6 | 45075616 | 500 | 323.52 | 220.44 | 256.32 | 285.06 | 176.48 | 279.56 | 243.68 | 214.94
6 | 3850/4250 | 01.09.2018г. | ООО "Вертикаль" | Производственная база | ф.11-19 ВЛ-6кВ | ф.11-19 ВЛ-6кВ | 6 | 11108317 | 1220 | 18 | 26.46 | 30.6 | 34.56 | 1202 | 1193.54 | 1189.4 | 1185.44