Сведения «05» с 13 по 19 октября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:
1) 18.10.2025г. в 15час. 40мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.04-16 из-за повреждения КЛ-6кВ ф.079/222 в ходе земельных работ возле ж. д. по ул. Тихая, 35. Без электроэнергии остались потребители района ДДиЮТ, УГНТУ, Петротул 1 ввод, ООО Теплоэнерго Котельная №2 1 ввод. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 16час. 26мин. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 13.10.25г. в 15час 15мин пр. Ялтинский, 28 – слабый контакт на опоре, до 16час. 10мин.
2) 14.10.25г. в 20час 45мин ул. Г. Алиша, 8 - устранение слабого в ЩУ на опоре, до 21час 04мин.
3) 15.10.25г. в 19час 48мин ул. Объездная, 13 – слабый контакт на опоре, до 20час. 51мин.
4) 16.10.25г. в 20час 50мин ул. Салавата Батыра, 77/1 – замена вышедшего из строя АВ, до 21час. 40мин
5) 19.10.25г. в 16час 15мин ул. Щорса, 3/1 – неисправность у потребителя, до 16час. 31мин
      - Выполнили 5 заявок в сетях уличного освещения города.   

(ТП-527- выезд на ДТП по ул. Космонавтов 61, а/м Джили (гос номер О854КВ 702) сбил металлическую опору УО)
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
