Сведения «05» с 17 по 23 февраля 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 18.02.25г. в 20час 34мин ул Южная 44А- неисправность у потребителя, до 20час. 41мин.

- 20.02.25г. в 23час 40мин ул Байбакова 24- неисправность у потребителя заменили АВ, до 23час. 55мин.

- 22.02.25г. в 13час 50мин ул Мира 17- неисправность у потребителя, до 14час. 27мин.

- Выполнили 13 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05