Сведения «05» с 15 по 21 сентября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений: 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:
1) 15.09.25г. в 21час 08мин мкр.Радужный – проникновение животного на ТП-250 до 22час. 25мин.
2) 16.09.25г. в 14час 54мин ул. Матросова, 131А – заменили АВ на опоре до 15час 25мин.
3) 21.09.25г. в 12час 07мин пр.Гафури, 31 – устранение слабого контакта на опоре до 12час 36мин.
      - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
