Утверждаю                                         Главный инженер АО «ОЭС»

__________И.Г.Тухбатуллин

__________________2025год

Границы эксплуатационной ответственности, распределение оборудования по способу оперативного управления

по присоединениям  ПО ОЭС ООО «Башкирэнерго»

| № п/п | Наименование оборудования (ЛЭП. ПС) | Эксплуатационная ответственность |  |  | Распределение оборудования по способу оперативного управления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Граница раздела | ООО «Башкирэнерго» | АО «ОЭС» | Оперативное управление | Оперативное ведение |
| 1 | ВВ 6 кВ ф.01-02 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 2 ЗРУ 6кВ ф.01-02 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.01-02 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 2 | ВВ 6 кВ ф.02-06 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 6 ЗРУ 6кВ ф.02-06 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.02-06 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 3 | ВВ 6 кВ ф.02-23 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 23 ЗРУ 6кВ ф.02-23 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.02-23 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 4 | ВВ 6 кВ ф.04-04 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 4 ЗРУ 6кВ ф.04-04 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-04 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 5 | ВВ 6 кВ ф.04-05 | - На присоединении кабельных наконечников - КЛ 6кВ в ячейке № 5 ЗРУ 6кВ ф.04-05 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-05 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 6 | ВВ 6 кВ ф.04-06 | - На присоединении кабельных наконечников - КЛ 6кВ в ячейке № 6 ЗРУ 6кВ ф.04-06 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-06 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 7 | ВВ 6 кВ ф.04-07 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 7 ЗРУ 6кВ ф.04-07 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-07 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 8 | ВВ 6 кВ ф.04-08 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 8 ЗРУ 6кВ ф.04-08 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-08 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 9 | ВВ 6 кВ ф.04-10 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 10 ЗРУ 6кВ ф.04-10 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-10 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 10 | ВВ 6 кВ ф.04-13 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 13 ЗРУ 6кВ ф.04-13 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-13 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 11 | ВВ 6 кВ ф.04-16 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 16 ЗРУ 6кВ ф.04-16 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-16 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 12 | ВВ 6 кВ ф.04-28 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 28 ЗРУ 6кВ ф.04-28 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-28 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 13 | ВМ 6 кВ ф.04-31 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 31 ЗРУ 6кВ ф.04-31 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-31 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 14 | ВМ 6 кВ ф.04-33 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 33 ЗРУ 6кВ ф.04-33 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-33 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 15 | ВМ 6 кВ ф.04-34 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 34 ЗРУ 6кВ ф.04-34 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-34 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 16 | ВМ 6 кВ ф.04-36 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 36 ЗРУ 6кВ ф.04-36 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-36 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 17 | ВВ 6 кВ ф.04-37 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 37 ЗРУ 6кВ ф.04-37 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-37 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 18 | ВМ 6 кВ ф.04-38 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 38 ЗРУ 6кВ ф.04-38 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-38 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 19 | ВМ 6 кВ ф.04-39 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке №39 ЗРУ 6кВ ф.04-39 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.04-39 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 20 | ВВ 6 кВ ф.11-02 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 2 ЗРУ 6кВ ф.11-02 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-02 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 21 | ВВ 6 кВ ф.11-04 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 04 ЗРУ 6кВ ф.11-04 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-04 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 22 | ВВ 6 кВ ф.11-08 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 08 ЗРУ 6кВ ф.11-08 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-08 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 23 | ВВ 6 кВ ф.11-13 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 13 ЗРУ 6кВ ф.11-13 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-13 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 24 | ВВ 6 кВ ф.11-15 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 15 ЗРУ 6кВ ф.11-15 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-15 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 25 | ВВ 6 кВ ф.11-17 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 17 ЗРУ 6кВ ф.11-17 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-17 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 26 | ВВ 6 кВ ф.11-19 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 19 ЗРУ 6кВ ф.11-19 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-19 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 27 | ВВ 6 кВ ф.11-20 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 20 ЗРУ 6кВ ф.11-20 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-20 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 28 | ВВ 6 кВ ф.11-21 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 21 ЗРУ 6кВ ф.11-21 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-21 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 29 | ВМ 6 кВ ф.11-35 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 35 ЗРУ 6кВ ф.11-35 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-35 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 30 | ВМ 6 кВ ф.11-36 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 36 ЗРУ 6кВ ф.11-36 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-36 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 31 | ВМ 6 кВ ф.11-37 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 37 ЗРУ 6кВ ф.11-37 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-37 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 32 | ВМ 6 кВ ф.11-39 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 39 ЗРУ 6кВ ф.11-39 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-39 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 33 | ВМ 6 кВ ф.11-40 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 40 ЗРУ 6кВ ф.11-40 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-40 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 34 | ВМ 6 кВ ф.11-43 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 43 ЗРУ 6кВ ф.11-43 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-43 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 35 | ВМ 6 кВ ф.11-45 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 45 ЗРУ 6кВ ф.11-45 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-45 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 36 | ВМ 6 кВ ф.11-47 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 47 ЗРУ 6кВ ф.11-47 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-47 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 37 | ВМ 6 кВ ф.11-49 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 49 ЗРУ 6кВ ф.11-49 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.11-49 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 38 | ВВ 6 кВ ф.12-08 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 8 ЗРУ 6кВ ф.12-08 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-08 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 39 | ВВ 6 кВ ф.12-18 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 18 ЗРУ 6кВ ф.12-18 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-18 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 40 | ВВ 6 кВ ф.12-21 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 21 ЗРУ 6кВ ф.12-21 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-21 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 41 | ВВ 6 кВ ф.12-23 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 23 ЗРУ 6кВ ф.12-23 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-23 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 42 | ВВ 6 кВ ф.12-26 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 26 ЗРУ 6кВ ф.12-26 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-26 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 43 | ВВ 6 кВ ф.12-27 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 27 ЗРУ 6кВ ф.12-27 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-27 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 44 | ВВ 6 кВ ф.12-29 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 29 ЗРУ 6кВ ф.12-29 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-29 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 45 | ВВ 6 кВ ф.12-33 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 33 ЗРУ 6кВ ф.12-33 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-33 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 46 | ВВ 6 кВ ф.12-34 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 34 ЗРУ 6кВ ф.12-34 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.12-34 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 47 | ВВ 10 кВ ф.70-11 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке № 11 ЗРУ 10кВ ф.70-11 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-11 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 48 | ВВ 10 кВ ф.70-13 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке № 13 ЗРУ 10кВ ф.70-13 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-13 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 49 | ВВ 10 кВ ф.70-17 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке №17 ЗРУ 10кВ ф.70-17 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-17 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 50 | ВВ 10 кВ ф.70-18 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке №18 ЗРУ 10кВ ф.70-18 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-18 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 51 | ВВ 10 кВ ф.70-21 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке № 21 ЗРУ 10кВ ф.70-21 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-21 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 52 | ВВ 10 кВ ф.70-24 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке №24 ЗРУ 10кВ ф.70-24 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-24 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 53 | ВВ 10 кВ ф.70-34 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке № 34 ЗРУ 10кВ ф.70-34 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-34 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 54 | ВВ 10 кВ ф.70-41 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке № 41 ЗРУ 10кВ ф.70-41 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-41 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 55 | ВВ 10 кВ ф.70-46 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке № 46 ЗРУ 10кВ ф.70-46 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.70-46 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 56 | ВВ 10 кВ ф.70-52 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке №52 ЗРУ 10кВ ф.70-52 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ10 кВ ф.70-52 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 57 | ВМ 6 кВ ф.37-01 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 13 ЗРУ 6кВ ф.37-01 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.37-01 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 58 | ВВ 6 кВ ф.37-04 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 2 ЗРУ 6кВ ф.37-04 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.37-04 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 59 | ВВ 6 кВ ф.37-07 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 6 ЗРУ 6кВ ф.37-07 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.37-07 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 60 | ВМ 6 кВ ф.711-05 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 5 ЗРУ 6кВ ф.711-05 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.711-05 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 61 | ВМ 6 кВ ф.711-07 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 7 ЗРУ 6кВ ф.711-07 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.711-07 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 62 | ВВ 6 кВ ф.711-09 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 9 ЗРУ 6кВ ф.711-09 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.711-09 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 63 | ВВ 6 кВ ф.711-19 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 19 ЗРУ 6кВ ф.711-19 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.711-19 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 64 | ВМ 6 кВ ф.711-21 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 21 ЗРУ 6кВ ф.711-21 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.711-21 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 65 | ВМ 6 кВ ф.711-23 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 23 ЗРУ 6кВ ф.711-23 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.711-23 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 66 | ВМ 6 кВ ф.711-25 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 25 ЗРУ 6кВ ф.711-25 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.711-25 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 67 | ВВ 10 кВ ф.701-03 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке №3 ЗРУ 10кВ ф.701-03 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.701-03 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 68 | ВВ 10 кВ ф.701-16 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 10кВ в ячейке №16 ЗРУ 10кВ ф.701-16 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 10кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ф.701-16 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |
| 69 | ВВ 6 кВ ф.29-10 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке №19 ЗРУ 6кВ ф.29-10 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | ПО «ОЭС» | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.29-10 |  |  |  | АО «ОЭС» | ПО «ОЭС» |

Начальник  ОДС АО «ОЭС»                                                                                                                            Д.К. Фаррахов