График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 20.01.2025г. по 24.01.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-573 Производство ТО | Производственная база по ул.Кооперативная, 6/1 | 20.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-230 Монтаж кабеля | 34 мкр, дома 30,31 | 20.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 3 | ТП-067 Устранение нагрева руб. | ул.Мира,Крупской,Чапаева, Ломоносова,Суворова,Гоголя, Южная | 20.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-066 Устранение нагрева рубильника | ул.Гафури, Южная, Строительная, ул.Кольцо Пролетарской | 20.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 5 | ТП-150 Устранение нагрева рубильника | 35 мкр,Центр нац. Культур, ул. Шашиша, ТЦ Кристалл | 21.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-018 Устранение течи масла тр-1 | Фекальная ГКНС | 21.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 7 | ТП-083 Устранение нагрева тр-2 | 35 мкр, дома 5;9 п.3;2 п.2; 9А п.2,5; 3 | 22.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-018 Устранение течи масла тр-2 | Фекальная ГКНС | 22.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-7 Производство ТО | Якшеевский водозабор | 23.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 10 | ТП-036 Устранение нагрева рубильника | ул. Северная, ИП Закиров, ООО Вымпелком | 24.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 11 | ТП-615 Производство ТО | 38 мкр, ул.Клинова, дом 9 | 24.01.2025 | 14.00-17.30 |