Сведения «05» с 30 июня по 6 июля 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения: 2
1) 01.07.2025г. в 17час. 24мин. аварийное отключение ф.70-54 из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-9/ ф.70-54. Без электроэнергии частично остались потребители мкр.Муллино. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 18час. 48мин. 
2) 05.07.2025г. в 09час. 23мин. аварийное отключение ф.04-05 из-за выхода из строя КЛ-6кВ от 3РЛН ф.04-05 до оп.54. Без электроэнергии частично остались потребители мкр.Муллино. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 13час. 20мин. 

  - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случаев:
1) 03.07.25г. в 19час 10мин ул. Матросова, д.131 – замена вводного автомата в щите учета на опоре, до 19час. 33мин.
2) 04.07.25г. в 14час 54мин ул. Гафури, д.26 – неисправность у потребителя, до 15час 00мин.
      - Выполнили 4 заявок в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
