Сведения «05» с 9 февраля по 15 февраля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 2 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок:

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случаев:
1) 14.02.26г. в 15час 20мин ул. Садовое Кольцо 17 устранение обрыва эл. ввода (УК Жилье при очистке наледи), до 17 час 14 мин.
2) 14.02.26г. в 21час 10мин ул. Южная 53 осмотр эл. ввода, неисправность у потребителя, до 21час 30мин.
      - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
