Утверждаю                                         Главный инженер АО «ОЭС»

__________И.Г.Тухбатуллин

__________________2025год

Границы эксплуатационной ответственности, распределение оборудования по способу оперативного управления

по присоединениям  Приуральского филиала ООО «Газпром энерго»

| № п/п | Наименование оборудования (ЛЭП. ПС) | Эксплуатационная ответственность |  |  | Распределение оборудования по способу оперативного управления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Граница раздела | Приуральский филиал ООО «Газпром энерго» | АО «ОЭС» | Оперативное управление | Оперативное ведение |
| 1 | КВЛ 10кВ ф.70-54 | КВЛ-10кВ Ф-70-54, за контакты присоединения отпайки ВЛ-10кВ на опоре №79 от Ф.70-54 к РП-9. | за контактное присоединение в точке раздела | за КВЛ 10кВ к РП-9 | «Газпром энерго» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка от КВЛ-10кВ Ф.70-54 оп.79 к РП-9 (6опор), РЛН ф.70-54/РП-9 и РЛН РП-9/ф.70-54 вместе с РП-9 РУ-10кВ Т-2 1000кВА РУ-0,4кВ 2с.ш. |  |  |  | АО «ОЭС» | «Газпром энерго» |
| 2 | КВЛ 10кВ ф.70-54 | КВЛ-10кВ Ф-70-54, за контакты присоединения отпайки ВЛ-10кВ на опоре №154 от Ф.70-54 к ТП-191 | за контактное присоединение в точке раздела | за ВЛ 10кВ к ТП-191 | «Газпром энерго» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка от ВЛ-10кВ Ф.70-54 оп.154 к ТП-191(14опор), вместе с РЛНД ф.70-54/191, РЛН 191/ф.70-54 и ТП-191 ПК-40А, Т-250кВА, РУ-0,4кВ |  |  |  | АО «ОЭС» | «Газпром энерго» |

Начальник  ОДС АО «ОЭС»                                                                                                                            Д.К. Фаррахов