График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 10.11.2025г. по 14.11.2025г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ВЛ-6кВ ф.28-29 ЛВВ
Замена предохранителя
	пос.Радужный
	10.11.2025
	09.00-12.30

	2
	ТП-088, 1,2с.ш.
Производство ТО
	ул. Ленина,61А,61/2,маг. Апельсин 12, ул.Свободы, гаражный кооператив, Робомойка. Пр.Ленина, 61а, Храм-церковь, Стоматология , Озон.
	10.11.2025
	14.00-17.30

	3
	ТП-137, 1с.ш.
Производство ТО
	Пр.Ленина, д.65А магазин Купцова, кооператив гаражей Микрон, кооператив гаражей Комплект, кооператив гаражей Комплект-2, пр.Ленина, д.63.
	10.11.2025
	14.00-17.30

	4
	ТП-026

Устранение нагрева 5Робщий
	21 мкр, дом 9,10 , Баня №3, школа №13, ул.Чехова д.36-52, проезд Цюрупы д.3-11, ул. Нуриманова д.1-10, Сад.Кольцо д.84-94, д.129-151, тупик Островского д.65-73.
	11.11.2025
	09.00-17.30

	5
	ТП-265

Производство ТО
	Ул. Северная, 19/12, 19/15,  ООО «Окойл»
	12.11.2025
	14.00-17.30

	6
	ТП-115, 2с.ш. яч.№6
Устранение нагрева
	25 мкр пр.Ленина, д.57, дом 7, гадарея Мебели, Чешский дворик, шатура мебель, маг.Пятерочка, маг.Домашняя кухня, Сбербанк, маг.Апельсин
	12.11.2025
	09.00-12.30

	7
	ТП-360

Замена тр-ра
	Уличное освещение моста  Октябрьский-Уруссу
	13.11.2025
	14.00-17.30

	8
	ТП-134

Монтаж приборов учета
	35 мкр, Расчетно-кассовый центр, дом 38, 39, 40. Детский сад №37. 35 мкр, дома 38,39,40, Хисматуллин Р.Х. здание №2, киоск диспетчерская ПАТП, Детский сад №37, гаражный кооператив
	13.11.2025
	14.00-17.30

	9
	ТП-162

Устранение нагрева 1Робщий
	Ул. Акмуллы, Машиностроителей, Исхаки, Валиди, Шукшина, ГРП
	14.11.2025
	09.00-12.30

	10
	ТП-164

Монтаж прибора учета
	ул. Белоглазова, ул.Уфимская, лыжная база, дом отдыха
	14.11.2025
	14.00-17.30


