## Лист_1
"УТВЕРЖДАЮ" Главный инженер ___________________ И.Г.Тухбатуллин
Анализ аварийных отключений за 3 квартал 2024 г.
N | Аналитика | Июль 2024 г. |  |  |  | Август 2024 г. |  |  |  | Сентябрь 2024 г.
|  | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Отключения ТП(РП) КЛ 6-10 кВ | 3 | 38 | 1.16 | 434 | 2 | 100 | 1.33 | 496
2 | повреждение концевой кабельной муфты
3 | повреждение кабеля |  |  |  |  | 1 | 50 | 0.55 | 129
4 | из-за земляных работ | 3 | 38 | 1.16 | 434 |  |  | 0.33
5 | выход из строя изоляторов
6 | выход из строя коммутационного аппарата
7 | выход из строя трансформатора
8 | из-за нагрева контактов РУ-10(6) кВ
9 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) |  |  |  |  | 1 |  | 0.17 | 61
10 | прочие причины |  |  |  |  | 1 | 50 | 0.45 | 367
11 | Отключения РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ
12 | из-за земляных работ
13 | повреждение кабеля
14 | выход из строя изоляторов
15 | выход из строя коммутационного аппарата
16 | выход из строя трансформатора тока
17 | из-за нагрева контактов РУ-0,4кВ
18 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)
19 | прочие причины
20 | Отключения ВЛ 6-10 кВ | 5 | 63 | 3.66 | 1304
21 | обрыв проводов | 1 | 13 | 1.21 | 816
22 | наезд на опору
23 | касание деревьев, падение веток | 1 | 13 | 0.3 | 22
24 | схлест проводов (непогода) | 3 | 38 | 2.15 | 466
25 | повреждение проводов РЛН
26 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | 2 |  | 2.69 | 177 | 1 |  | 1 | 97
27 | прочие причины
28 | Отключения ВЛ 0,4 кВ
29 | схлест проводов
30 | перегрузка
31 | наезд на опору
32 | обрыв проводов, повреждение изоляторов
33 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)
34 | прочие причины
35 | Всего | 8 | 100 | 4.82 | 1738 | 2 | 100 | 1.33 | 496 |  | 100
Начальник ОДС _______________ Фаррахов Д.К.