Сведения «05» с 28 сентября по 5 октября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений: 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 29.09.25г. в 11час 10мин ул. Сад. Кольцо 128 – устранили слабый контакт на фасаде, до 11час. 24мин.
2) 29.09.25г. в 15час 00мин ул. Пригородная д.21А – устранили слабый контакт на фасаде до 15час 25мин.
3) 30.09.25г. в 09час 52мин. Сад. Кольцо 325 – устранили слабый контакт на фасаде,до 10час 09мин.
4) 20.10.25г. в 20час 10мин ул. Северная 9Г – неисправность у потребителя до 21час 22мин.
5) 05.10.25г. в 00час 40мин ул. Радостная 27/4 – заменили прокалывающий зажим на опоре до 01час 30мин.
      - Выполнили 3 заявку в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
