Сведения «05» с 21 по 27 апреля 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 0

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 22.04.25г. в 19час 24мин ул. Южная, 45А - неисправность у потребителя, до 19час. 56мин.

- 23.04.25г. в 19час 50мин ул. СНТ Девон 2, уч.243- устранение слабого контакта нулевого провода на опоре, до 20час. 15мин.

- 24.04.25г. в 22час 52мин цветочный магазин Долина роз (пр. Ленина, 57) – неисправность у потребителя, до 22час. 57мин.

- Выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05