График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 29.12.2025г. по 30.12.2025г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-140
Устранение нагрева тр-ра
	ул. Матросова, 2 проезд Матросова, Совхозная, Гатиятуллина, Цветочная, 4 проезд Матросова, проезд Матросова
	29.12.2025
	09.00-12.30

	2
	ТП-021
Устранение нагрева тр-2
	Ул.Гаражная, д.4, офис Уфанет, кондитерский цех по ул.Гаражная, д.5, Сад.кольцо, д.7,9, 17, Спортивный комплекс по ул.Сад.кольцо, д.6, ул.Гаражная, д.6,8,10, ул.Северная, 20А, п.6 , ул.Гаражная, д.5, Баня №1, Блочная котельная №22.
	29.12.2025
	14.00-17.30

	3
	ТП-053 15Р, 16Р
Устранение нагрева рубильников
	ул. Луначарского,2,4,6,8, вв.2 ;Детский сад 28 вв.2; Ул. Куйбышева,19 ; магазин ИП Ридигер по ул.Луначарского, д.3, 

Магазин «Апельсин», Сад.кольцо, д.59 , частный сектор ул. Луначарского, дома 5/1,5/2, 7/2, 7А, ,9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2
	30.12.2025
	09.00-12.30

	4
	ТП-079 5Р, 9Р
Устранение нагрева 
	Ул.Тихая, главный корпус ОФ УГНТУ, общежитие ОФ УГНТУ, ул.Мусы Джалиля, ул.Тихая, ул.Нефтяников
	30.12.2025
	14.00-17.30


