Сведения «05» с 16 по 22 июня 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 2

- 16.06.2025г. в 16час. 27мин. аварийное отключение ф.12-34 из-за слетевшей вязки провода на РЛНД 339/12-34. Без электроэнергии частично остались потребители мкр.Заитово, мкр.Нарышево, мкр.Прометей. Электроснабжение было восстановлено в 15час. 12мин.

- 17.06.2025г. в 09час. 22мин. аварийное отключение ф.711-25 во время прохождения грозового фронта. Без электроэнергии частично остались объекты ОКВК. Электроснабжение было переведено на резервный источник персоналом ОКВК в 10час. 40мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 16.06.25г. в 09час 50мин ул. З. Космодемьянской, д.17/2 – устранение слабого контакта на фасаде, до 10час. 15мин.

- 16.06.25г. в 16час 10мин ул. Гагарина, д.9– неисправность у потребителя, до 16час 20мин.

- 19.06.25г. в 13час 50мин ул. Матросова, д.113А – устранение слабого контакта на фасаде, до 14час. 14мин.

- 21.06.25г. в 22час 46мин.ул. Весенняя, д.17 – неисправность у потребителя, до 23час. 03мин.

- Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05