График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 16.06.2025г. по 20.06.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-43, тр-1 Производство ТО | Автоприбор . Котельная №15 | 16.06.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ПС-70 ф.70-46 Монтаж контура заземления | Ул.Космонавтов, 38 микр. | 17.06.2025 | 09.00-17.30 |
| 3 | ТП-174 Устранение нагрева | п. Муллино, ул.Кызыл- тан, Матросова | 17.06.2025 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-43, тр-2 Производство ТО | Автоприбор . Котельная №15 | 18.06.2025 | 14.00-17.30 |
| 5 | ТП-187 Монтаж новой ТП | Ул. Крупская,Ломоносова,Район Ветлечебницы, Сад Восход | 19.06.2025 | 09.00-17.30 |
| 6 | ТП-061 Монтаж СВН, производство ТО | Гоголя, д. 1,2,3,4,6,8,11,13,17 | 19.06.2025 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-115, 2с.ш. Производство ТО | 25 мкр. Дома №57, ЦТП 10, ДШИ, Королева,17, ул. Ленина,57. | 20.06.2025 | 14.00-17.30 |