Сведения «05» с 10 по 15 марта 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 8 случаев:
1) 10.03.26г. в 14час 06мин ул. Свердлова, 55- устранили обрыв эл. ввода, до 16 час 03 мин.
2) 10.03.26г. в 20час 24мин ул. Вокзальная, 12- устранение слабого контакта на фасаде, до 20час 50мин.
3) 12.03.26г. в 15час. 55мин. ул. М.Гареева, 9- устранение слабого контакта на опоре, до 16час. 25мин.
4) 12.03.26г. в 17час. 36мин. ул. О.Кошевого, 29- устранение слабого контакта на фасаде, до 17час. 56мин.

5) 12.03.26г. в 21час. 03мин. ул. Садовое кольцо, 134- устранение слабого контакта на фасаде, до до 21час. 29мин.
6) 13.03.26г. в 17час. 52мин. ул. Южная, 6- устранили обрыв эл. ввода, до 18 час 13 мин.
7) 14.03.26г. в 09час. 43мин. пр. Ленина, 15- устранили обрыв эл. ввода, до 10 час 40 мин.
8) 15.03.26г. в 09час. 01мин. ул. свободы, 8/1- устранили обрыв эл. ввода, до 11 час 26 мин.
    - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
