График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 27.04.2026г по 30.04.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ВЛ-6кВ ф.01-02, 01-12
Монтаж ВЛЗ-6кВ
	Мкр Нарышево, ул.Ударная, Исмагила Салимшина, СНТ «Девон», Конд.дом Саниева
	27.04.2026
	09.00-15.00

	2
	ТП-03, 2с.ш.
Ремонт 17Р
	21 мкр. д.11, д.12, д.13,  ул. Трипольского, Кольцо Шевченко, Шевченко, Халтурина, Нуриманова, Кошевого, Котельная №13, Школа №19
	27.04.2026
	09.00-12.30

	3
	ТП-254

Производство ТО
	Производственная база по ул.Кооперативной, д.113/3
	27.04.2026
	09.00-12.30

	4
	ТП-05, 1с.ш.

Производство ТО
	Котельная 12, ул. Герцена магазин Пятерочка, АТС-6
	27.04.2026
	14.00-17.30

	5
	ВЛ-0,4кВ ТП-176,

Перемонтаж ВЛИ на оп.31
	мкр. Нарышево, ул. Кооперативная, ул.Рабочая, школа 8 (филиал)
	28.04.2026
	14.00-17.30

	6
	РП-5, 1с.ш.

Ревизия РЗА
	Котельная 3  вв.1
	28.04.2026
	09.00-17.30

	7
	ТП-039, РУ-6кВ

Ремонт ВН 039/261
	Детская спортивная школа по С.Батыра, д.11, Мастерская ул.С.Батыра, д.11/1, ул.Островского, д.125, маг.Пятерочка, здание Губкина, 34/1, Фотосалон по ул.Губкина, УК Домсервис,  ООО «СУ-1», УК Жилье , 

ул.Островского, д.62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82. 

Ул.Свердлова д. 77,79,81,83,85,87,89.

Ул.Калинина, д.2,4,6,8. 

Ф.Магазин, Детская спортивная школа по С.Батыра, д.11, Губкина,34/1,  Маг-н Пятерочка, ул.Островского, д.125, УК Домсервис, УК Жилье, ул.Островского, д.84,86,88.
	28.04.2026
	09.00-12.30

	8
	ТП-248

Производство ТО
	38 микр, ул.Насырова, д. 11, 16, 17, 18, 20
	28.04.2026
	09.00-12.30

	9
	ТП-05, 2с.ш.

Производство ТО
	Котельная 12, ул. Герцена магазин Пятерочка, АТС-6


	29.04.2026
	09.00-12.30

	10
	ТП-599

Производство ТО
	ООО Хамрус, ул.Кооперативная
	29.04.2026
	14.00-17.30

	11
	ТП-193

Долив масла
	Мкр Муллино, ул.Совхозная, ул.Ухарского, котельная №10, Гатиятуллина, ул.Бахет
	29.04.2026
	14.00-17.30

	12
	ТП-578

Производство ТО
	ООО СК Регион, ул.Космонавтов, зд.5
	30.04.2026
	09.00-12.30

	13
	ТП-258

Производство ТО
	Мкр Московка Сады «Горки», «Здоровье»
	30.04.2026
	14.00-16.30


