Главный инженер АО «ОЭС»

_______И.Г.Тухбатуллин

_________________2022год

Границы эксплуатационной ответственности, распределение  оборудования  по способу оперативного управления

по присоединениям  СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча».

| № п/п | Наименование оборудования (ЛЭП. ПС) | Эксплуатационная ответственность |  | Распределение оборудования по способу оперативного управления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Граница раздела | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО ОЭС | Оперативное управление | Оперативное ведение |
| 1 | ВЛ-6 кВ ф.01-08 ПС 110 кВ Нарышево | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-176 к ВЛ-6 кВ ф. 01-08 на оп. №7 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.01-08 в сторону ТП-176 от оп.№7, РЛН 176/ф.01-08; ТП-176 (Т-180кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка от ВЛ-6кВ ф. 01-08 от оп.№7 в сторону ТП- 176. |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 2 | ВЛ-6 кВ ф.01-08 ПС 110 кВ Нарышево | Устанавливается на контактах присоединения РЛН ф.01-08/ф.12-34 к ВЛ-6 кВ ф.01-08 на оп. №31 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние РЛН ф.01-08/ф.12-34, отпайки ВЛ-6 кВ ф.12-34 от оп. №31 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | РЛН ф.01-08/12-34 на оп.№31 ф. 01-08 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 3 | ВЛ-6 кВ ф.01-09 ПС-110 кВ Нарышево | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-52 к ВЛ-6 кВ ф. 01-09 на оп. №33 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.01-09 в сторону ТП-52 от оп.№33, РЛН ф.01-09/52; РЛНД 52/ф.01-09; ТП-52 (Т-160кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка от ВЛ-6 кВ ф. 01-09 ПС 110 кВ Нарышево от оп.№33 в сторону ТП-52 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 4 | ВЛ-6 кВ ф.01-09 ПС-1 «Нарышево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-184 к ВЛ-6 кВ ф.01-09 на оп.№35 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.1-09 в сторону ТП-184 от оп. №35, РЛН 184/ф.01-09; ТП-184 (Т-180кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.01-09 ПС 110 кВ Нарышево от оп.№35 в сторону ТП-184 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 5 | ВЛ-6 кВ ф.01-10 ПС 110 кВ Нарышево | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-02 к ВЛ-6 кВ ф.01-10 на оп.№2 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.01-10 в сторону ТП-02 от оп. №2, РЛНД 02/ф.01-10; ТП-02 (Т-320кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 01-10 ПС 110 кВ Нарышево от оп.№2 в сторону ТП-02 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 6 | ВЛ-6 кВ ф.01-10 ПС 110 кВ Нарышево | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-224 к ВЛ-6 кВ ф.01-10 на оп.№43 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛЗ-6 кВ ф.01-10 в сторону ТП-224 от оп. №43, РЛКВ 224/ф.01-10; ТП-224(Т-160кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 01-10 ПС 110 кВ Нарышево от оп.№43 в сторону ТП-224 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 7 | ВЛ-6 кВ ф.01-12 ПС 110 кВ Нарышево | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-217 к ВЛ-6 кВ ф.01-12 на оп.№22 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛЗ-6 кВ ф.01-12 в сторону ТП-217 от оп. №22, 1РЛНД ф.01-12; ПКУ; РЛК ф.01-12/217; РЛК 217/ф.01-12; ТП-217(Т-100кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 01-12 ПС 110 кВ Нарышево от оп.№22 в сторону ТП-217 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 8 | ВЛ-6 кВ ф. 1-23 ПС 110 кВ Нарышево | Устанавливается на контактах присоединения РЛНД ф.01-23/ф.02-22 к ВЛ-6 кВ ф. 1-23 оп.№48 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние проводов ВЛ-6 кВ от оп.№48 ф.1-23 в сторону КВВ ф.2-22/ф.1-23 вместе с РЛНД ф.01-23/ф.02-22 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.1-23 от оп№.48 в сторону КВВ ф.2-22/ф.1-23 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 9 | ВЛ-6 кВ ф.02-05 ПС 110 кВ Туркменево ТП-625 РУ-6/0,4 кВ | Устанавливается на контактах присоединения сборки шин на 6АВ,7АВ; к РУ-0,4 кВ в ТП-625 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние ТП-625 РУ-0,4 кВ сборка шин на 6АВ,7АВ; ВЛИ-0,4 кВ ф.Кирова; ВЛ-0,4 кВ ф.Радищева. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ТП-625 РУ-0,4 кВ сборка шин на 6АВ,7АВ; ВЛИ-0.4 кВ ф.Кирова; ВЛ-0.4 кВ ф.Радищева. |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 10 | ВЛ-6 кВ ф. 02-07 ПС 110 кВ Туркменево | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 229 к ВЛ-6 кВ ф. 02-07 на оп.№33 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.02-07 в сторону ТП-229 от оп. №33, РЛНД ф.02-07/229; ТП-229(Т-100кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 02-07 ПС 110 кВ Туркменево от оп.№33 в сторону ТП- 229 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 11 | ВЛ-6кВ ф. 2-22 ПС 110 кВ Туркменево | Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-6 кВ от оп.№46 ф.2-22 к РЛНД ф.02-22/ф.01-23 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние проводов ВЛЗ-6 кВ от оп.№46 ф.2-22 в сторону КВВ ф.2-22/ф.1-23 вместе с РЛНД ф.02-22/ф.01-23; СТП-197(Т-25кВА) | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛЗ-6 кВ ф.2-22 от оп.№46 в сторону КВВ ф.2-22/ф.1-23 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 12 | ВЛ-6 кВ ф. 04-11 ПС 110 кВ Городская | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-33 к ВЛ-6 кВ ф.04-11 на оп.№12 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.04-11 в сторону ТП-33 от оп. №12, ТП-33(Т-400кВА) РЛН 33/ф.04-11, РЛНД ф.04-11/33. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.04-11 от оп.№12 в сторону ТП-33 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 13 | ВЛ-6 кВ ф. 04-11 ПС 110 кВ Городская | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-109А к ВЛ-6 кВ ф.04-11 на оп.№8 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.04-11 в сторону ТП-109А от оп. № 8, ТП-109А (Т-250кВА), КЛ-6кВ ф.04-11/109А, РЛН 109А/ф.04-11. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ ф.04-11 ПС 110 кВ Городская от оп.№8 в сторону ТП-109А |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 14 | ВЛ-6 кВ ф.04-35 ПС 110 кВ Городская | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-116 к ВЛ-6 кВ ф.04-35 на оп.№9 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.04-35 в сторону ТП-116 от оп. №9, РЛН 116/ф.04-35; КЛ-6кВ ф.116/ф.04-35; ТП-116(Т-1 400кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.04-35 ПС 110 кВ Городская от оп.№9 в сторону ТП-116 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 15 | ВЛ-6 кВ ф.11-07 ПС 110 кВ Промышленная | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-127 на ВЛ-6 кВ ф. 11-07 оп.№3 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.11-07 в сторону ТП-127 от оп. № 3, ТП-127(Т-100кВА), РЛН 127/ф.11-07. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 11-07 ПС 110 кВ Промышленная от оп.№3 в сторону ТП-127 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 16 | ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ Заитово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-519 ВЛ-6 кВ ф.12-09 на оп.№88 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.12-09 в сторону ТП-519 от оп.№ 88, ТП-519 (Т-1000кВА), РЛН ф.12-09/519, РЛНД 519/ф.12-09(на балансе ООО «Золотой рог») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ Заитово от оп.№88 в сторону ТП-519(по договору на ТО) |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 17 | ВЛ-6 кВ ф. 12-09 ПС 110 кВ Заитово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону РП-9, РЛН ф.12-09/РП-9 ВЛ-6 кВ ф.12-09 оп.№204 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону РП-9 вместе с РЛН ф.12-09/РП-9 и РЛН РП-9/ф.12-09; КЛ-6 кВ РП-9/ф.12-09 от оп.№204 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-09 от оп.№204 в сторону РП-9 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 18 | ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ Заитово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-617 ВЛЗ-6 кВ ф.12-09 на оп.№199 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛЗ-6 кВ ф.12-09 в сторону ТП-617 от оп.№199, ЛВВ ф.12-09, ТП-617 (Т-250кВА), 1РЛНД ф.12-09/617, 2 РЛНД ф.12-09/617 (на балансе ООО «Лесная поляна») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-09 ПС 110 кВ Заитово от оп.№199 в сторону ТП-617 (по договору на ТО) |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 19 | ВЛ-6 кВ ф.12-16 ПС 110 кВ Заитово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-147 ВЛ-6 кВ ф.12-16 на оп.№13 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.12-16 в сторону ТП-147 от оп. №13, РЛН ф.12-16/147, РЛН 147/12-16, РЛН ф.12-16/ф.12-34, КЛ-6кВ ф.147/ф.12-16, ТП-147 (Т-2 250кВА) | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 12-16 ПС 110 кВ Заитово от оп.№13 в сторону ТП-147 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 20 | ВЛ-6 кВ ф.12-16 ПС 110 кВ Заитово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ВМ,РВ ф.12-18/ф.12-16 ВЛ-6 кВ ф.12-16 на оп№2 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6 кВ от оп.№2 в сторону ВМ ф.12-18/ ф.12-16, РЛН ф.12-16\ф.12-18, | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.12-16 ПС 110 кВ Заитово от оп.№2 в сторону ВМ,РВ ф.12-18/ф.12-16 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 21 | ВЛ-6 кВ ф.12-16 ПС 110 кВ Заитово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-077 ВЛ-6 кВ ф. 12-16 на оп.№37 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ ф.12-16 в сторону ТП-077 от оп. № 37, ТП-077 (Т-160кВА) РЛН 077/12-16 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 12-16 ПС 110 кВ Заитово от оп.№37 в сторону ТП-077 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 22 | ВЛ-6 кВ ф. 28-01 ПС 35 кВ КНС-10 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-065, ВЛ-6 кВ ф. 28-01 на оп.№53 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6 кВ в сторону ТП-065 от оп.№53 вместе с РЛН ф.28-01 /065, РЛН 065/ф.28-01, ТП-065(Т-25кВА) от оп.№53 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.28-01 ПС 35 кВ КНС-10 от оп.№53 в сторону ТП-065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 23 | ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ КНС-10 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-187, ТП-ОНСТ сад «Ручеек» на ВЛ-6 кВ ф. 28-03 оп.№7 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6 кВ в сторону ТП-187, ТП ОНСТ сад «Ручеек» вместе с РЛН 28-03/187/сад «Ручеек», ТП-187(Т-250кВА); РЛНД 28-03/ОНСТ сад «Ручеек» ТП-ОНСТ сад «Ручеек»(Т-400кВА) от оп№7 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ КНС-10 от оп.7 в сторону ТП-187; ТП-ОНСТ сад «Ручеек» |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 24 | ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ КНС-10 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-228, РЛН 228/28-03 на ВЛ-6 кВ ф. 28-03 оп.№19 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-228 вместе с ТП-228(Т-40кВА), РЛН 228/28-03 от оп.№19 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.28-03 ПС 35 кВ КНС-10 от оп.№19 в сторону ТП-228 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 25 | ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ КНС-10 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону РЛН 28-03/228 к ВЛ-6 кВ ф. 28-03 оп.№19 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-511 вместе с РЛН 28-03/511, ТП-511(Т-40кВА) от оп.№5 (на балансе ЧП Дорохин) За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-539 вместе с РЛН 28-03/539, с РЛН 539/28-03 ТП-539 (Т-250кВА)от оп.№5 ( на балансе «Полесье») За состояние отпайки от ВЛ -6 кВ в сторону ТП-579 вместе с РЛНД 28-03/579, РЛНД579/28-03 ТП-579(Т-25кВА) от оп.№2 ( на балансе ОАО «МТС») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.28-03 ПС 35 кВ КНС-10 от оп.№19 в сторону ТП-511,ТП-539, ТП-579. |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 26 | ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ КНС-10 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки с РЛН ф.28-03/ф.04-07, ВМ ф.04-07/ф.28-03 на ВЛ-6 кВ ф.28-03 оп.№159 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ с РЛН ф.28-03/ф.04-07, ВМ ф.04-07/ф.28-03 от оп.№159 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 28-03 ПС 35 кВ КНС-10 от оп.№159 с РЛН ф.28-03/ф.04-07, ВМ ф.04-07/ф.28-03 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 27 | ВЛ-6 кВ ф. 28-04 ПС 35 кВ КНС-10 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону РЛНД ф.28-04/090 ВЛ-6 кВ ф. 28-04 оп.№105 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6 кВ ф.28-04 в сторону РЛНД ф.28-04/090, (ТП-090-Демонтировано). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 28-04 ПС 35 кВ КНС-10 от оп.№105 в сторону РЛНД ф.28-04/090 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 28 | ВЛ-6 кВ ф. 28-08 ПС 35 кВ КНС-10 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-602 ВЛ-6 кВ ф.28-08 оп.№136 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6 кВ ф.28-08 в сторону ТП-602 вместе с РЛНД ф.28-08/602, РЛНД 602/ф.28-08,ТП-602(Т-40кВА) (по договору). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 28-08 ПС 35 кВ КНС-10 от оп.№136 в сторону ТП-602 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 29 | ВЛ-6 кВ ф. 28-29 ПС 35 кВ КНС-10 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-250 ВЛ-6 кВ ф.28-29 оп.№94 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6 кВ ф.28-29 в сторону ТП-250 вместе с 1РЛНД ф.28-29, 1ЛВВ ф.28-29(реклаузер), РЛНД 250/ф.28-29, ТП-250(Т-100кВА), РЛНД 2501/ф.28-29, ТП-251(Т-160кВА), РЛНД 252/ф.28-29, ТП-252(Т-100кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛЗ-6 кВ ф. 28-29 ПС 35 кВ КНС-10 от оп.№94в сторону 1ЛВВ ф.28-29(реклаузер),ТП-250, ТП-251, ТП-252 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 30 | ВЛ-6 кВ ф. 29-05 ПС 110 кВ Московка | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 128 вместе с РЛН 128 /ф.29-05 на ВЛ-6 кВ ф. 29-05 оп.№46 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-128 вместе с РЛН 128/ф.29-05,ТП-128(Т-100кВА) от оп.№46, РЛНД 29/ф.29-05, ТП-29(Т-250кВА) ТП-сад Чайка (ТП сад Чайка (Т-40кВА) - на балансе «Садового товарищества»), ТП-сад Буровик (ТП сад Буровик (Т-100кВА) - на балансе «Садового товарищества») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 29-05 ПС 110 кВ Московка от оп.№46 в сторону ТП- 128 ТП- 29 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 31 | ВЛ-6 кВ ф. 5-11 ПС 35 кВ Максютово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 205 вместе с РЛНД ф.5-11 /205, РЛНД 205/ф.5-11 ВЛ-6 кВ ф. 5-11 оп.№70 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-205 вместе с РЛНД ф.5-11/205, РЛНД 205/ф.5-11, ТП-205 (Т-160кВА) от оп.№70 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 5-11 ПС 35 кВ Максютово от оп.№70 в сторону ТП-205 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 32 | ВЛ-6 кВ ф. 5-11 ПС 35 кВ Максютово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 141 вместе с РЛНД 141/ ф.5-11 ВЛ-6 кВ ф. 5-11 оп.№67 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону ТП-141 вместе с РЛНД 141/ ф.5-11,ТП-141 (Т-180кВА) от оп.№67 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 5-11 ПС 35 кВ Максютово от оп.№67 в сторону ТП- 141 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 33 | ВЛ-6кВ ф. 5-2 ПС 35 кВ Максютово | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 206 вместе с РЛН 206/ ф.5-2 на ВЛ-6 кВ ф. 5-2 оп.№25 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6 кВ в сторону ТП-206 вместе с РЛН 206/ ф.5-2,ТП-206 (Т-160кВА) от оп.№25 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф. 5-2 ПС 35 кВ Максютово от оп.№25в сторону ТП-206 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 34 | Отпайка КЛ-0.4 кВ от нижних губок ПН 19Р-0,4 кВ ТП-081, узел учета 0,4 кВ. | Устанавливается на контактах присоединения отпайки КЛ-0.4 кВ к 17Р ф.ООО « ОУНСМ» в ТП-081 | За состояние отпайки КЛ-0.4 кВ от нижних губок ПН 19Р ф. ООО « ОУНСМ» от ТП-081 | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ф.04-08 ТП-081 6/0,4 кВ |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 35 | Отпайка ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав от оп. №17 узел учета 0,4 кВ ул. Девонская 25 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-0.4 кВ в сторону узла учета 0,4 кВ ул. Девонская 25 ф.Горздрав оп.№17 от ТП-054 | За состояние отпайки ВЛ-0.4 кВ от опоры №17 ТП-054, узел учета 0,4 кВ ул.Девонская 25 | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ф.04-08 ПС 110 кВ Городская ТП-054 7Р ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав от оп.№17 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 36 | ф.04-10 ПС 110 кВ Городская ТП-061 ВЛ-0,4 кВ ф.Общежитие | Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-0.4 кВ в сторону узла учета 0,4кВ ул. Гоголя 1 оп.№22 ф.Общежитие в ТП-061 | За состояние электроввода в дом Гоголя 1 и узел учета 0,4 кВ от оп.№22 | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 22 узел учета 0,4кВ.ул. Гоголя 1 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 37 | ВЛ-6кВ ф. 742-02 ПС 35 кВ Екатериновка | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 016 ВЛ-6 кВ ф.742-02 оп.№64 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки КЛ-6 кВ ф.016/ф.742-02 в сторону ТП-016 вместе с ВМ 016/742-02. За состояние отпайки ВЛ-6кВ в сторону ТП-016 вместе с РЛН ф.742-02/016 от оп. №64 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6 кВ ф.742-02 ПС 35 кВ Екатериновка от оп.№64 в сторону ТП- 016 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 38 | Отпайка КЛ-0,4 кВ ф.ЦНИПР от оп. №4 ВЛ-0,4 кВ ф.Аптека от ТП-037 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону КЛ-0.4 кВ ф.ЦНИПР оп.№4 ВЛ-0.4 кВ ф.Аптека ТП-037. | За состояние отпайки КЛ-0.4кВ ф.ЦНИПР на опоре №4 ВЛ-0.4 кВ ф.Аптека ТП-037. | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ф.04-08 ТП-037 от оп.№4 ВЛ-0,4 кВ ф.Аптека |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |
| 39 | Отпайка от оп.№24 ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав узел учета ул. Девонская 27 | Устанавливается на контактах присоединения жил кабеля 0,4 кВ к проводам ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав на оп.№24 | За состояние отпайки ВЛ-0.4 кВ ф.Горздрав от опоры №24 до ВРУ-0,4кВ в здании ул.Девонская 27; ВРУ-0,4 кВ в здании ул.Девонская 27. | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ф.04-08 ТП-054 3Р ВЛ-0,4 кВ ф.Горздрав от оп.№24 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча» |

Положение  коммутационных аппаратов в нормальном режиме электроснабжения :

| - РЛН ф.12-09/РП-9 — включен - РЛН РП-9/ф.12-09 — включен - РВ РП-9/ф.12-09 — отключен - ВМ ,РВ ф.04-07/ф.28-03 — отключен - ВМ ,РВ ф.12-18/ф.12-16 — отключен - РЛН ф.12-16/ф.12-29 — отключен - РЛН ф.12-34/ф.12-16 — отключен | - РЛН ф.01-08/ф.12-34 — отключен - ВМ,ЛР,ШР 016/ф.742-02 — отключен - РЛН ф.01-10/ф.12-16 — отключен - ТП-116 РУ-6кВ яч.3 СРВ — отключен - РЛНД ф.02-22/ф.01-23 (Р 2-22/2) — отключен - РЛНД ф.01-23/ф.02-22 (Р 1-23/3) — отключен - КВВ, РВ ф.02-22/ф.01-23 — отключен - РЛН ф. 02-07/ф.02-23 — отключен |
| --- | --- |
| Начальник ОДС Фаррахов Д.К. |  |