Сведения «05» с 16 февраля по 23 февраля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 14 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 2 заявки:

1) 17.02.26г. в 01час. 54мин. на ПС-35кВ «КНС-10» РУ-6кВ 2с.ш. (на балансе Башнефть добыча) произошло аварийное отключение вводного ВВ , без эл.энергий остались потребители мкр.Южный, Радужный, часть мкр.Зеленый. Эл.снабжение было восстановлено в 03час.53мин.

2) 19.02.26г. в 16час.15мин. из-за выхода из строя трансформатора тока на ТП-234 РУ-10кВ произошло аварийное отключение ф.701-03, без эл.энергии остались потребители мкр.32, мкр.32А. Эл.снабжение было переведено на резервный источник питания в 17час.07мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 12 случаев:
1) 16.02.26г. в 22час 30мин ул. Трипольского 69 устранили слабый контакт на опоре, до 22 час 55 мин.
2) 16.02.26г. в 23час 00мин ул. Канкаева 18 включили отключенный АВ в ЩУ на опоре, до 23час 36мин.
3) 17.02.26г. в 02час. 58мин. ул. Набережная 15/1 устранили обрыв нулевого провода на фасаде дома, до 03час. 35мин.
4) 17.02.26г. в 12час. 00мин. ул. проезд Степной 5 устранили обрыв нулевого провода на фасаде дома, до 12час. 36мин.
5) 17.02.26г. в 15час. 10мин. ул. Комсомольская 25А устранили обрыв  провода на фасаде дома, до 15час. 41мин.
6) 17.02.26г. в 16час. 17мин. ул. Мирная 9 устранили обрыв нулевого провода на фасаде дома, до 16час. 29мин.
7) 17.02.26г. в 16час. 36мин. ул. Краснодонская 34 заменили прокалывающий зажим на фасаде дома, до 16час. 40мин.
8) 18.02.26г. в 09час. 00мин. ул. Достоевского 3А закрепили слетевший СИП на фасаде дома, до 09час. 24мин.
9) 19.02.26г. в 17час. 45мин. ул. Матросова 67Б заменили вышедший из строя вводной АВ в ЩУ на опоре, до 18час. 25мин.
10) 19.02.26г. в 19час. 15мин. ул. Муллаяна 2Д неисправность у потребителя, до 19час. 45мин.
11) 23.02.26г. в 02час. 33мин. ул. кольцо Пугачева 3 выезд на возгорание бани- отключение не потребовалось , до 02час. 36мин.
12) 23.02.26г. в 08час. 15мин. ул. Трипольского 10 заменили вышедший из строя изолятор на фасаде дома и заменили ПН на ТП-112 ф.Трипольского/Осипенко фаза «А» , до 09час. 05мин.
    - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
