Сведения «05» с 28 июля по 3 августа 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:
1) 31.07.25г. в 16час 05мин ул. Луначарского,2 – отключили по заявке УК Жильё  до 20час. 00мин.
2) 31.07.25г. в 23час 20мин ул. Кортунова (промзона)- отключился ВМ РП-3/605 из-за КЛ-6кВ РП-3/605, до 01.08.25г 01час 10мин.
3) 02.08.25г. в 11час 13мин ТП-209 – переключили 1Робщ., до 11час. 14мин.
      - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
