Сведения «05» с 27 апреля по 3 мая 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 2 заявки
1) 27.04.26г. в 17час.11мин из-за падения дерева на ВЛ-6кВ ф.12-08/РП-17 без эл.энергии остались потребители промзоны ул.Кооперативная. Электроснабжение восстановлено в 17час.32мин.

2) 28.04.26г. в 21час.14мин из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.079/ 201 произошло аварийное отключение ф.04-16, без электроэнергии остались потребители ул. Герцена, Комсомольская, Девонская. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 21час. 29мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 9 случаев:
1) 27.04.26г. в 15час 40мин ТП-118 ф.Мечети, заменили ПН ф.В, до 18 час 55 мин.
2) 27.04.26г. в 18час 10мин ул.к-цо Пролетарской,6 устранили слабый контакт на опоре до 19 час 15 мин.
3) 29.04.26г. в 15час 30мин ул. Малиновая,4 – заменили зажим на опоре, до 16час 50мин.
4) 29.04.26г. в 17час. 45мин. ул.Железнодорожная,12 – неисправность у потребителя, до 18час 07мин.
5) 30.04.26г. в 01час. 36мин. ул. Гатиятуллина,107А заменили АВ на опоре., до 02час. 10мин.
6) 30.04.26г. в 11час 26мин ул.Девонская,57/4 неисправность у потребителя, до 11 час 47 мин.
7) 30.04.26г. в 14час. 35мин. ул. Шоссейная,5 – заменили АВ на опоре, до 15час 17мин.
8) 30.04.26г. в 17час 00мин ул. Гагарина,17 устранили слабый контакт на опоре, до 18 час 15 мин.
9) 03.04.26г. в 10час 30мин ул. Белоглазова,64 – неисправность у потребителя, до 11 час 10 мин.
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
