Сведения «05» с 8 по 14 декабря 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:
1) 12.12.2025г. в 10час. 40мин. при прокладке газопровода был поврежден КЛ-6кВ ф.09/031, произошло отключение потребителей ф.04-16. Без электроснабжения остались потребители: ул. Кузнечная, ул. З. Космодемьянской, ул. Столярной, ул. Фрунзе, ул. Тихая, ул. М. Джалиля, ул. Нефтяников, ул. Девонская, ул. Ст. Разина, ул. Худайбердина, ул. Сад. Кольцо, ул. Гафури, ул. Фиолетовая. Электроснабжение было восстановлено в 12час. 27мин. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:
1) 09.12.25г. в 08час 57мин ул. Кирова, 20А – заменили зажимы на фасаде, до 09час. 05мин.
2) 11.12.25г. в 00час 49мин ул. Верхняя, 42 – устранили слабый контакт на опоре, до 01час 32мин. 
3) 12.12.25г.в 13час 35мин ул. Белоглазова, 30 – заменили АВ на опоре, до 14час. 10мин.
4) 14.12.25г. в 11час 07мин ул. Яблоневая, 6 – устранили слабый контакт на фасаде, до 11час. 20мин.
- Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05.
