График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 01.06.2026г по 05.06.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-171
Монтаж авт.выкл
	ул. Бахет, Гатиатуллина, кольцо Гатиятуллина,  Старкова
	01.06.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-111, 2с.ш.
Производство ТО
	25мкр. Дома 18,21,22,23. улАксакова, 19, томоград-Октябрьский, маг.Пятерочка, Аксакова, д.31
	01.06.2026
	14.00-17.30

	3
	ВЛ-0,4кВ ТП-112

Перенос оп.10
	ул. Октябрьская, Осипенко, Трипольского, Щорса
	02.06.2026
	14.00-17.30

	4
	ТП-111, 1с.ш.

Производство ТО
	ул. Аксакова,19, 25мкр. Дом 18,21,22,23, кооператив гаражей, ул.Аксакова, ул.Космонавтов
	02.06.2026
	09.00-12.30

	5
	РП-9, 

Устранение нагрева 11Р
	36 мкр, Гор.Больница №2, Котельная 17, станция лечебного газоснабжения
	02.06.2026
	14.00-17.30

	6
	ВЛ-10кВ ф.70-17

Подрезка деревьев

Ул.Белоглазова
	Весь мкр.Спутник, 40микр, ул.Космонавтов, Лесной квартал, район Автоприбора , ул.Белоглазова, Машиностроителей, Есенина
	03.06.2026
	09.00-17.30

	7
	ТП-123,  2 с.ш.

Производство ТО
	25 мкр МФЦ, Кортунова, дом 15,16,17, школа №8, детский сад №30
	03.06.2026
	09.00-12.30

	8
	ТП-43, Тр-1

Производство ТО
	Автоприбор . Котельная №15
	03.06.2026
	14.00-17.30

	9
	ТП-123,  1 с.ш.

Производство ТО
	25 мкр.  Дома 15,16,17, Школа №8, детский сад №30, МФЦ,  универсальный туалетный модуль возле школы №8 в 25 мкр,
	04.06.2026
	09.00-12.30

	10
	ВЛ-0,4кВ ТП-048

Производство ТО
	Ул.Каратова, школа №4, ул.Маляшева, ул.Космонавтов, ул.Репина
	04.06.2026
	09.00-17.30

	11
	ТП-43, Тр-2

Производство ТО
	Автоприбор . Котельная №15
	04.06.2026
	14.00-17.30

	12
	ТП-275

Монтаж авт.выкл.
	Вокзальная, д.80
	05.06.2026
	09.00-12.30

	13
	ВЛ-0,4кВ ТП-112

Перевод нагрузок
	ул. Октябрьская, Осипенко, Трипольского, Щорса
	05.06.2026
	09.00-17.30


