График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 18.08.2025г. по 22.08.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-159
Устранение нагрева авт.выкл.
	34 мкр. Школа 20, дома 15/1,27,28
	18.08.2025
	14.00-17.30

	2
	ТП-022

Монтаж ВЛ-0,4кВ ф.Энгельса
	ул. Энгельса, Бакинская, Химчистка, Фитнес-клуб, кольцо Бакинской, Осипенко, Орджоникидзе, кольцо Орджоникидзе, Сад.кольцо д.197-д.221
	18.08.2025
	09.00-12.30

	3
	РП-5 1с.ш.
Производство ТО
	Котельная 3  
	19.08.2025
	09.00-17.30

	4
	РП-5 2с.ш.

Производство ТО
	Котельная 3  
	20.08.2025
	09.00-17.30

	5
	РП-2 1с.ш.,2с.ш.

Производство ТО
	34 мкр.,дома 1,19,26,ул. Закирова,5 маг.Победа , ЦТП-8 вв.1, Магазин Гадиевой, Гаражный кооператив, 34 мкр дома 1,19,26,ул. Закирова,5 ЦТП-8 вв.2
	21.08.2025
	09.00-17.30

	6
	ТП-52

ВЛ-0,4кВ вынос оп.21 ф.Нигмати
	ул. Кооперативная, Р.Нигмати
	21.08.2025
	09.00-12.30

	7
	ВЛ-0,4кВ ф.04-07 оп.138
	Мкр Муллино, район ул.Матросова 
	22.08.2025
	09.00-12.30


