Сведения «05» с 22 по 28 сентября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений: 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 22.09.25г. в 15час 15мин ул.Никитиной 28 – устранили слабый контакт на фасаде, до 16час. 00мин.
2) 23.09.25г. в 14час 10мин ул. Ленина 25 – включили отключенный АВ в ЩУ на опоре до 14час 20мин.
3) 24.09.25г. в 17час 23мин ТП-095 РУ-0.4кВ 1с.ш. – включили отключенный 1Робщ.№1 до 17час 41мин.
4) 24.09.25г. в 23час 48мин ул.Трипольского 1А – неисправность у потребителя до 00час 10мин.
5) 27.09.25г. в 21час 27мин ул. проезд Радостной 23 – устранили слабый контакт на опоре до 22час 15мин.
      - Выполнили 1 заявку в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
