Сведения «05» с 31 августа по 6 сентября 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 0 заявок
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 3 случая:
1) 03.09.26г. в 11час 32мин ул. кольцо Машиностроителей, 3- устранение слабого контакта на опоре, до 12час 05мин.
2) 04.09.26г. в 10час 34мин ул. Матросова, 13А- устранение слабого контакта на опоре, до 11час 50мин.
3) 06.09.26г. в 16час 38мин ул. Кооперативная 111- устранение слабого контакта на опоре, до 17час 50мин.
    - Выполнили 3 заявки в сетях уличного освещения города
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