Сведения «05» с 17 ноября по 23 ноября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:
1) 20.11.2025г. в 19час. 48мин. из-за выхода из строя РЛН РП-3/ф.11-17 отключили ЛЭП-6кВ ф.11-17 , без эл. энергий остались потребителей ул.Космонавтов, Репина, Каратова , Маляшева, район гимназий №4. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 20час 11мин.  
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:
1) 19.11.25г. в 11час 10мин ул. Крупской 126А – устранение слабого контакта на опоре., до 11час. 24мин.
2) 19.11.25г. в 15час 14мин ул. 1проезд совхозной 10 – заменили зажимы на опоре, до 16час 10мин.
3) 22.11.25г.в 10час 05мин ул. Рабочая 73А – неисправность у потребителя., до 11час. 25мин.
4) 22.11.25г. в 11час 47мин ул. Театральная 3 – заменили зажим на опоре, до 12час. 14мин.
5) 22.11.25г. в 14час 31мин ул. Партизанская 7 – неисправность у потребителя, до 15час. 00мин.
6) 23.11.25г. в 09час 45мин ТП-062 ВЛ-0.4кВ ф.Гатиатуллина – установили слетевший изолятор на опоре, до 12час. 00мин.
7) 23.11.25г. в 17час 10мин ул. Кутузова 9 – устранили слабый контакт в ЩУ, до 17час. 25мин.
      - Выполнили 11 заявок в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
