Сведения «05» с 24 по 31 марта 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 30.03.25г. в 9час 00мин ул. Южная, 21- неисправность у потребителя, до 10час. 10мин.

- 30.03.25г. в 12час 10мин ул. Алебастровая, 46- устранение слабого контакта на фасаде, до 13час. 30мин.

3)   30.03.25г. в 14час 53мин ТП-076 отключился Т-2 -сработала РЗ, до 15час. 05мин

- Выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05