График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 26.01.2026г. по 30.01.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-154, тр-1
Долив масла
	ул.Ленина,51,53,55,55/1,55А,ул.Цюрупа,28,Чкалова,18. Кафе Сыр в масле.
	27.01.2026
	14.00-17.30

	2
	ТП-028, тр-1

Долив масла
	Детсад 18; Регпалата БТИ, ООО «Дом 7»,

Магазин «Апельсин-1» ,ул. Комсомольская,23, 25А, 

ул. Герцена,24А,24Б
	28.01.2026
	14.00-17.30

	3
	ТП-226, 1и2с.ш.

Подключение КЛ-0,4кВ для школы №10
	Сад.Кольцо, д.121, Бизнес-центр, Баня №3, проезд Сад.кольцо, ул.Нуриманова, ул.Сад.кольцо – частные дома
	29.01.2026
	09.00-12.30

	4
	ТП-117

Монтаж ячейки
	Сероводородная лечебница

Пр.Ленина, 60

Пост полиции

Станция катодной защиты газопровода

ЦВЛ спальный корпус (стройплощадка), башня, котельная, лечебный корпус СВЛ
	29.01.2026
	14.00-17.30

	5
	ТП-263, тр-1

Устранение нагрева
	Ул. Космонавтов, 5Б, Ул. Космонавтов, 5/7, 5/9, 5/11. ООО «Скиф», Газпром.
	30.01.2026
	09.00-12.30

	6
	ТП-047, 4Р

Устранение нагрева
	Спецэкотранс, АЗС-90 ул.Северная, д.38/4, ООО «УНГПС»
	30.01.2026
	14.00-17.30


