Сведения «05» с 7 по 13 апреля 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 0

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 07.04.25г. в 23час 00мин ул. Клубная,22 устранили слабый контакт на фасаде, до 23час. 21мин.

- 09.04.25г. в 19час 03мин ул. Р.Нигмати,38А- неисправность у потребителя, до 19час. 20мин.

- 12.04.25г. в 08час 40мин ул. Свердлова,38 – заменили вводной АВ, до 09час. 05мин.

- 12.04.25г. в 20час 05мин ул. Дачная,52- неисправность у потребителя, до 20час. 35мин.

- Выполнили 10 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05