Сведения «05» с 18 по 24 августа 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:
1) 18.08.25г. в 12час 38мин ул. Щорса д. 13 – устранили обрыв провода на э/ввода, до 13час. 19мин.
2) 19.08.25г. в 19час 20мин ул. Сад. Кольцо д. 219- устранение слабого контакта на опоре  до 19час 48мин.
3) 20.08.25г. в 11час 25мин ул. Матросова, д.98А устранили обрыв провода на э/ввода, до 13час. 10мин. 
4) 22.08.25г. в 15час 05мин ул. Сад. Кольцо д.89/1 устранили слабый контакт на фасаде, до 15час. 58мин.
5) 23.08.25г. в 14час 00мин ул. Пролетарская д.11 устранили слабый контакт на фасаде, до 14час. 30мин.
6) 23.08.25г. в 19час 55мин на ВЛ-0,4кВ ф. Объездная 1 устранили дефект слетевшего изолятора, до 21час. 30мин.
7) 24.08.25г. в 20час 03мин ул. Свердлова д.46 устранили слабый контакт на фасаде, до 20час. 20мин.
      - Выполнили 10 заявок в сетях уличного освещения города. 
(Требуется обход осмотр УО , от ТП-061 приходит обратное напряжение на фазу "С" , на фазе "А" и "В" нет нагрузки)  

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
