Сведения «05» с 23 по 29 июня 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентных отключений нет

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 25.06.25г. в 08час 50мин ул. Октябрьская, д.83 – включили АВ на опоре до 09час. 00мин.

- 25.06.25г. в 15час 17мин ул. Отрадная, д.73/1– отключили повреждённый КЛ-0.4кВ, до 16час 45мин.

- 25.06.25г. в 16час 45мин ул. Красная, д.52 – заменили зажим на опоре, до 17час. 20мин.

- 25.06.25г. в 18час 20мин.ул. Гоголя, д.57А – неисправность у потребителя, до 22час. 08мин.

- 27.06.25г. в 14час 10мин.ул. Солнечная, д.7 – устранили обрыв фазного провода, до 15час. 00мин.

- 27.06.25г. в 19час 31мин.ул. Гатиятуллина, д.54/5 – устранили слабый контакт в ЩУ , до 19час. 50мин.

- 29.06.25г. в 12час 40мин.ул. С.Кольцо, д.51 – включили АВ на опоре, до 13час. 05мин.

- Выполнили 4 заявок в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05