Заместителю директора - главному инженеру

ПО «ОЭС»

ООО «Башкирэнерго»

Ситдикову А.Ф.

Годовой график ремонтов ЛЭП  и  электрооборудования

10-6кВ  прилегающих к сети  ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» на сентябрь 2022год.

Сентябрь

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.11-08 | ВЛ-6кВ производство ТО-1 | 03.09.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 2 | Ф.11-43 | ТП-547 производство ТО-1 | 17.09.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 3 | Ф.37-01 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 18.09.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 4 | Ф.37-04 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 19.09.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 5 | Ф.37-07 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 20.09.22 | с 9-00 до 12-30 |

Главный инженер  АО «ОЭС»                                    И.Г.Тухбатуллин

Исп.ОДС  Фаррахов Д.К.

т./факс (34767) 4-68-18